## 提出様式（施設整備）
様式番号 |  | 記載する事項 |  |  |  |  | 備考
1-001 | 実施体制、工程計画、建築概要、面積表
[8 empty] | 面積表 共用部分 |  |  | 面積表 検察庁支部 |  |  | 面積表 法務局支局
|  |  | 各室面積表 | [6 empty] | 提案面積/要求水準面積 |  |  | 提案面積/要求水準面積 |  |  | 提案面積/要求水準面積
[8 empty] | 室 名 | 提案面積 |  | 室 名 | 提案面積 |  | 室 名 | 提案面積
[8 empty] | 風除室（正面玄関） |  |  | 支部長室 |  |  | 支局長室
[8 empty] | 風除室（上記以外） |  |  | 事務室 |  |  | 登記事務室
[8 empty] | エントランスホール |  |  | 収監身柄控室 |  |  | 待合室
[8 empty] | 廊下・ホール・階段・昇降機等 |  |  | 記録閲覧室 |  |  | 閲覧室
[8 empty] | 便所・洗面 |  |  | 確定記録閲覧室 |  |  | 登記相談室
[8 empty] | 多目的便所 |  |  | 弁護人控室 |  |  | 複写室
[8 empty] | 給湯室 |  |  | 検察官室 |  |  | 地図整備室
[8 empty] | シャワー室 |  |  | 支部長調室 |  |  | 端末スペース
[8 empty] | 自販機コーナー |  |  | 捜査官室 |  |  | 総務事務室
[8 empty] | 喫煙室 |  |  | 応援検察官調室 |  |  | ブロック面積
[8 empty] | 公衆電話コーナー |  |  | ブロック面積 |  |  | 会議室
[8 empty] | ごみ集積室 |  |  | 会議室 |  |  | 人権相談室
[8 empty] | 維持管理用室 |  |  | 会議準備室 |  |  | ブロック面積
[8 empty] | 設備機械室 |  |  | 小会議室 |  |  | 書庫
[8 empty] | 電気室 |  |  | 捜査協議室 |  |  | 倉庫
[8 empty] | 発電機室 |  |  | ブロック面積 |  |  | ブロック面積
[8 empty] | ブロック面積 |  |  | 記録保存庫 |  |  | 男子・女子更衣室
[8 empty] | 車庫 |  |  | 領置証拠品庫 |  |  | 男子・女子休養室
[8 empty] | タイヤ保管庫 |  |  | 重量証拠品庫 |  |  | ＶＤＴ休止室
[8 empty] | ブロック面積 |  |  | 行政文書書庫 |  |  | 職員用便所・洗面
[11 empty] | 倉庫 |  |  | ブロック面積
ブロック面積
図書資料室
弁護人接見室
待合室１・２
仮監同行室
同 監視スペース
同 警察官控室
コピー室
男子・女子更衣室
ブロック面積
[8 empty] | 計 |  |  | 計 |  |  | 計
様式番号 |  | 記載する事項 |  |  |  |  | 備考
2-001 | 地域性に関する性能を確保するための方法
周辺施設との整合・調整の方針と内容
関連する地域計画との整合・調整の方針と内容
様式番号 |  | 記載する事項 |  |  |  |  | 備考
2-002 | 景観性に関する性能を確保するための方法
（周辺環境への配慮、市の関連計画や施設との整合性を含む）
（既存樹木への配慮を含む）
外観デザインとその考え方
様式番号 |  | 記載する事項 |  |  |  |  | 備考
2-003 | 外構デザインとその考え方 |  | 周辺環境への配慮に関する性能を確保するための方法
| （自転車置場、駐車場の計画を含む） |  | （電波障害、光害防止対策等への対応を含む）
（駐車場を含む敷地内外の仕上の連続性についての考えを含む）
地域生態系保全に関する性能を確保するための方法
緑化計画（緑化率を含む）
様式番号 |  | 記載する事項 |  |  |  |  | 備考
2-004 | 建築的環境負荷低減の具体的な考え方
長寿命・適正使用・適正処理・エコマテリアルに関する性能を確保するための方法
建物の熱負荷の抑制を図る方法
様式番号 |  | 記載する事項 |  |  |  |  | 備考
2-005 | 設備的環境負荷低減の具体的な考え方
長寿命・適正使用・適正処理・エコマテリアルに関する性能を確保するための考え方
LCCO２計算結果、LCCO２削減を含め環境負荷低減を図る方法
様式番号 |  | 記載する事項 |  |  |  |  | 備考
2-006 | 照明計画における省エネルギー、CEC値低減の方法
様式番号 |  | 記載する事項 |  |  |  |  | 備考
2-007 | 空調・換気計画における省エネルギー、ＣＥＣ値低減の方法
ＬＣＣ、ＬＣＣＯ２低減を図る熱源・空調システムの検討結果
総合ＣＥＣ値算定結果の記載
熱源・空調システム比較表
|  |  |  | ① | ② | ③ | ④
名称
概要図
主たるエネルギー
|  | 経済性 | 初期建設コスト
年ランニングコスト
年保守管理費
修繕費［年平均］
ＬＣＣ（65年）
|  | 環境性 | LCCO２（kg-c/65年）
環境評価
長 所
短 所
総合評価
採 否
※熱源・空調機器の比較検討を４パターン以上行うこと。
※①は暖房熱源として地域熱供給を使用したシステムとすること。
※枠の大きさ・場所等は適宜変更してもよい。
※評価項目は上記の他に加えてもよい。
総合CEC値の算定結果
[5 empty] | 仮想消費エネルギー量 | １次消費エネルギー量 | CEC値
ＣＥＣ／AC
ＣＥＣ／V
ＣＥＣ／L
総合ＣＥＣ
※枠の大きさ・場所等は適宜変更してもよい。
様式番号 |  | 記載する事項 |  |  |  |  | 備考
2-008 | ＰＡＬ値を低減する方法と計算結果
様式番号 |  | 記載する事項 |  |  |  |  | 備考
2-009 | 防災性に関する性能を確保するための具体的方法（構造計画・非構造計画・設備計画）
（耐震性能、基礎、躯体に関する提案を含む）
様式番号 |  | 記載する事項 |  |  |  |  | 備考
2-010 | 耐雪・耐寒に関する性能確保の具体的方法
（建築・設備共）
様式番号 |  | 記載する事項 |  |  |  |  | 備考
2-011 | 関係者それぞれに対するプライバシー確保の基本的な考え方
（周辺住民、来庁者､被疑者､被害者､参考人､職員など）
様式番号 |  | 記載する事項 |  |  |  |  | 備考
2-012 | 外部空間の動線（自動車含む）計画とゾーニング
（押送者・被疑者の動線（外部）計画と俯瞰対策含む）
（歩車道分離、通学路への配慮を含む）
移動に関する性能を確保するための方法
様式番号 |  | 記載する事項 |  |  |  |  | 備考
2-013 | 内部空間の動線計画とゾーニング
（各種動線の整理と交錯回避の考え方含む）
移動に関する性能を確保するための方法
様式番号 |  | 記載する事項 |  |  |  |  | 備考
2-014 | サイン計画について
様式番号 |  | 記載する事項 |  |  |  |  | 備考
2-015 | 防犯計画について
（閉庁時の管理方針、ｾｷｭﾘﾃｨ確保の方法、部外者侵入に対する対策を含む）
防犯レベル確保の方法
様式番号 |  | 記載する事項 |  |  |  |  | 備考
2-016 | バリアフリーに対する考え方
（建築・設備共）
様式番号 |  | 記載する事項 |  |  |  |  | 備考
2-017 | インテリアデザインとその考え方
（検察支部事務室及びその周囲、法務局支局の登記事務室及び待合室周囲、
エントランス周りの内観スケッチパースを含む）
様式番号 |  | 記載する事項 |  |  |  |  | 備考
2-018 | 色彩計画について
様式番号 |  | 記載する事項 |  |  |  |  | 備考
2-019 | 光・照明環境に対する考え方
様式番号 |  | 記載する事項 |  |  |  |  | 備考
2-020 | 情報化対応性に関する性能を確保するための提案
通信情報設備計画（構内交換、拡張性、時計表示、拡声、防犯・入退出管理設備）
様式番号 |  | 記載する事項 |  |  |  |  | 備考
2-021 | 熱環境と空気環境に対する考え方
空調・換気計画（建物全体）
(適切な熱環境・空気環境の確保、計画する設備機器概要、熱源システムを扱える資格者の考え方、空調ゾーニング、受動喫煙対策）
様式番号 |  | 記載する事項 |  |  |  |  | 備考
2-022 | 代表事務室の空調設備システム
空調・換気計画（代表事務室）
(適切な熱環境・空気環境の確保、空調制御方法）
様式番号 |  | 記載する事項 |  |  |  |  | 備考
2-023 | 衛生計画
衛生設備計画概要、エレベーター設備計画概要
（ＬＣＣを考慮した給湯設備の方法）
様式番号 |  | 記載する事項 |  |  |  |  | 備考
2-024 | ＬＣＣ削減に対する提案
建築・電気設備・機械設備の総合的なＬＣＣ低減に対する考え方
（ＬＣＣ記載項目：初期建設コスト、年ランニングコスト、年保守管理費、修繕費[年平均]、LCC（65年））
様式番号 |  | 記載する事項 |  |  |  |  | 備考
2-025 | 建築の保全性（作業性・更新性）の考え方
様式番号 |  | 記載する事項 |  |  |  |  | 備考
2-026 | 設備の保全性（作業性・更新性）、耐用性・耐久性（塩害対策を含む）の考え方
様式番号 |  | 記載する事項 |  |  |  |  | 備考
2-027 | 建築の耐用性・耐久性
（躯体の耐久性、非構造部材の更新・修繕および補修のサイクルの考え方）
様式番号 |  | 記載する事項 |  |  |  |  | 備考
2-028 | 電力システム設備計画（電力・受変電設備・発電設備）の考え方
様式番号 |  | 記載する事項 |  |  |  |  | 備考
2-029 | フレキシビリティに関する考え方
（建築・設備共）
（将来的室用途変更に対する対応、ﾓｼﾞｭｰﾙ・汎用製品の採用を含む）
様式番号 |  | 記載する事項 |  |  |  |  | 備考
2-030 | 外断熱性能の確保の具体的方法
外断熱工法の考え方（外装材の考え方を含む）
様式番号 |  | 記載する事項 |  |  |  |  | 備考
3-001 | 施工中の安全確保（交通安全を含む）及び環境保全
様式番号 |  | 記載する事項 |  |  |  |  | 備考
3-002 | 建設副産物処理の方法
主要5品目以外のリサイクル方法
労働福祉の改善等について
過積載防止に関する対策

## 提出様式（維持管理）
様式番号 | コード番号 |  | 記載する事項 | 備考
4-001 | 3-1-5-1 | ・業務の実施体制
| 3-1-5-2 | ・業務従事者の要件等
様式番号 | コード番号 |  | 記載する事項 | 備考
4-002 | 3-1-4 | ・業務提供時間帯の考え及び業務実施時の配慮事項
| 3-1-6-3-a | ・苦情処理の方法
| 3-1-6-3-ｉ | ・災害時・非常時の対応
| 3-1-6-3-b | ・想定外の事態への対応
| 3-1-2-3 | ・作業時の安全性確保
様式番号 | コード番号 |  | 記載する事項 | 備考
4-003 | 3-1-2-2 | ・光熱水費や修繕費等のコストの縮減の方法
| 3-1-2-4 | ・省エネルギー・省資源の取組み
様式番号 | コード番号 |  | 記載する事項 | 備考
4-004 | 4-2-3-1 | ・点検保守・修繕等の周期の設定の考え
| 4-2-3-3 | ・応急措置の対応
様式番号 | コード番号 |  | 記載する事項 | 備考
4-005 | 4-3-3-1 | ・点検及び確認周期の設定の考え
| 4-3-3-3 | ・管球処理方法について
様式番号 | コード番号 |  | 記載する事項 | 備考
4-006 | 4-4-3-2 | ・清掃方法の考え
| 4-4-3-1 | ・清掃周期の考え
| 4-4-3-7 | ・消耗品の補充
| 4-4-2-2 | ・一般廃棄物の収集・集積
様式番号 | コード番号 |  | 記載する事項 | 備考
4-007 | 4-5-2-1 | ・除雪業務の実施基準
| 4-5-3-1 | ・敷地外業務への対応
・除雪業務実施中の対応
| 4-6-2-1 | ・警備方法
| 4-6-3-1 | ・警備ゾーン
| 4-6-2-1 | ・異常信号受信時の対応
| 4-6-3-3 | ・警備業務を実施する者

## 提出様式（図面・計算書）
様式番号 |  | 記載する事項 |  | 備考
5-001 | 配置図（インフラを含む）
植栽計画
駐車場のレイアウト
様式番号 |  | 記載する事項 |  | 備考
5-002 | 日影図
（周辺建物（小学校）への日影を含む）
様式番号 |  | 記載する事項 |  | 備考
5-003 | 平面図（各備品の仮想レイアウトを含む）
様式番号 |  | 記載する事項 |  | 備考
5-004 | 立面図
様式番号 |  | 記載する事項 |  | 備考
5-005 | 断面図
様式番号 |  | 記載する事項 |  | 備考
5-006 | 仕上表
（各室の仕上、天井高を含む）
（外構仕上を含む）
様式番号 |  | 記載する事項 | 添付資料 | 備考
5-007 | ＬＣＣＯ２削減に係る概略計算
※要求水準書 資料２－４「ＬＣＣＯ２算出方法」を参照すること。
様式番号 |  | 記載する事項 |  | 備考
5-008 | 設備システム図
空調・換気設備系統図（空調配管・ダクト）
様式番号 |  | 記載する事項 |  | 備考
5-009 | 設備計算書
各室照度計算
様式番号 |  | 記載する事項 |  | 備考
5-010 | ＰＡＬ値算定
様式番号 |  | 記載する事項 |  | 備考
5-011 | 設備計算書
ＣＥＣ値算定（CEC/AC，CEC/V・HW・EV，CEC/L）

## 合体 (2) (hidden)
コード番号 | 総合評価落札方式の項目分類 |  |  | 要求水準書記載内容 | 必須項目 | 必須項目確認事項 |  | 配点 | 評価点評価ポイント | 評価点確認事項 |  | コンセプト | スケッチ | 配置図 | 低層部平面図 | 平面図 | 立面図 | 断面図 | 仕上表 | 計画書 | 概要説明書 | 概略計算書 | 系統図 | ｼｽﾃﾑ図 | 単線結線図 | 機器表 | 機材選定表 | 使用材料一覧表 | その他
1-1-1-1 | 事業目的を適正且つ確実に実施する事業主体 | 事業体制 |  |  | 事業を適正かつ確実に実施できる体制が構築されている。 |  | 事業主体の経営責任を負う者が明確に示されている。 業務遂行の責任に応じた議決権保有割合が保持されている。 経営に関する意思決定方法が具体的かつ詳細に計画されている。 各業務を統括する事業者による業務管理（責任の所在、指揮命令系統、品質管理、リスク管理等）の方法及びリスク対策（リスクが生じた場合の措置等）等が具体的かつ詳細に示されている。 上記の全ての内容が出資者間契約及び事業主体と事業者間の委託又は請負契約において反映されることが示されている。 | 1 | 業務遂行における意思決定権が一元化されており、迅速な意思決定が可能になっている。 |  | 代表企業が事業主体（ＳＰＣ）の最大出資者となっている。
1-1-1-2 | [7 empty] | 2 | 事業主体及び各業務を実施する事業者間における合理的なリスク分担が図られており、事業遂行の安定性が図られる事業体制となっている。 |  | 各業務を実施する事業者が当該業務実施におけるリスクを負担し、各業務間に生じるリスクに対する保険等の付保、事業者が破綻した場合の処理などが示されている。
1-1-1-3 | [7 empty] | 2 | 出資者間及び事業主体と事業者間において合意されている運営ルール等が、各々の事業者の特徴をふまえた総合力を発揮できる内容となっている。 |  | 経営責任及び業務執行責任の分担、意思決定機関の運営、事業者への委託費用及び請負費用の支払条件などが明示されている。
1-1-1-4 | [7 empty] | 5 | 本事業の安定性を確保するための提案（臨機の措置に関する提案、国等が負う不可抗力リスクの軽減等）が示されている。 |  | 民間事業者は、本施設における行政事務の安定的な行政事務遂行を目的とした施設の整備及び保全を図ることとなるが、国等と事業主体のいずれの責に帰するのかが当初は不明であるものの、事業目的の遂行のために臨機の措置を的確に行う必要があり、それらに対応できるような提案がなされている
1-2-1-1 |  | 資金収支計画 |  |  | 確実な資金調達が図られ、適切な財務管理が実施されている。 |  | 本事業の実施に必要な一切の費用（開業前費用、金融手数料、保険料、運営経費、公租公課等）が事業損益計算書上で見込まれている。 決算日が定められており、適切な税務会計処理に基づく事業損益計算書が示されている。 財務管理（入金口座の設定、資金償還における優先劣後の規定、資金不足時の融資枠の設定、委託費等の支払い条件、内部留保を確保するための配当政策等）が具体的かつ詳細に示されいている。 本事業の実施に必要な一切の資金（初期投資額等）が資金収支計算書上で見込まれている。 融資実行日が定められており、融資期間に応じた利息計算に基づく資金収支計算書が示されている。 本事業に関連又は類似する案件に対する融資実績がある金融機関等から融資に関する具体的かつ詳細な条件及び融資契約の概要が示されており、融資関心表明書又は融資確約書が得られている。 | 1 | 適正な会計税務処理が行われている。 |  | 決算日に従い適切な会計税務処理が行われており、計算に誤りがないこと。
1-2-1-2 | [7 empty] | 2 | 事業期間に亘り安定的な財務体質を維持できる計画となっている。 |  | 資金不足時の対応の適切さ
1-2-1-3 | [7 empty] | 2 | 資金調達条件（期間、金利等）及び債務償還の適切性 |  | 資本金規模の適正さ、外部資金の調達方法の適正さ、市場の金利変動への妥当性・確実性
1-2-1-4 | [7 empty] | 5 | 融資機関等から本事業の継続を図るための対策（融資条件の考え方、事業介入等の考え方等）が示されている。 |  | 入出金口座の一元管理、財務状況の監視、事業介入条件及び事業介入措置の適切さ
2-1-1-1 | 周辺地域・環境との調和 | 皇居周辺地区にふさわしい良好な景観形成 | 景観への配慮 | 既存庁舎である九段合同庁舎、九段第２合同庁舎との景観の調和に配慮しつつ、ここに長年立地する公共建築にふさわしいものとする | 既存庁舎との景観の調和への配慮 |  | 壁面のセットバックや仕上げ素材の変化など、既存庁舎である九段合同庁舎、九段第２合同庁舎との調和に配慮した施設計画の考え方が提案されている。 | 10 | 既存庁舎との景観の調和に配慮した配置計画及び高さやボリュームの計画 |  | 既存庁舎である九段合同庁舎、九段第２合同庁舎との景観の調和に配慮した配置計画及び高さやボリュームについての具体的な提案がなされ、その内容が優れている。 | ○ | ○ | ○ |  |  | ○
2-1-1-2 | [6 empty] | 既存建物や新設建物間の視線や各建物からの眺望を考慮した立面計画、配置計画となっている。 |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○
2-1-1-3 |  |  |  | 九段南地区の皇居に面するお濠端の連なる水と緑の空間性を生かした良好な都市景観の形成に留意する。 | 周辺の水と緑の空間への配慮 |  | 周辺の緑や、皇居に面するお濠端の景観との調和に配慮した施設計画の考え方の提案されている。 |  | 水と緑の空間性を生かした、景観的な連続性に配慮した配置計画 |  | 九段南地区の皇居に面するお濠端の連なる水と緑の空間性を生かし、周辺の水と緑と調和した、建物の配置計画が提案され、その内容が優れている。 （低層部を周辺施設と調和した形状とする、オープンスペースの景観が優れている、等） | ○ | ○ | ○ |  |  | ○
2-1-1-4 | [6 empty] | 皇居や清水門等との関連に配慮した立面計画が提案されている。 |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○
2-1-1-5 |  |  |  | 皇居や清水門の歴史的資源からの遠景と、内堀通り沿いの連続性のある近景に、適切なファサード、ランドスケープ計画により、魅力ある景観を創出し付加する。 | 皇居や清水門等からの眺望への配慮 |  | 皇居や清水門からの眺望に配慮した高さやボリュームが提案されている。 |  | 皇居や清水門からの眺望に配慮した高さとボリュームの計画 |  | 皇居や清水門からの眺望に配慮した高さやボリュームについての具体的な提案がなされ、その内容が優れている。 （より建物高さを抑える計画となっている、清水門からみてボリュームが圧迫感がなく抑えられている、等） | ○ | ○ | ○ |  |  | ○
2-1-1-6 |  |  |  | 「千代田区都市計画マスタープラン」…etc と整合し、また周辺住民との合意形成を行う | 景観に関する関係条例との整合 |  | 施設計画の考え方が関係条例の主旨を踏まえた提案となっている。 |  |  |  |  | ○
2-1-2-1 |  |  | 外観デザイン計画 | 建物形態、色彩、素材等は地域の歴史、文化等を十分に踏まえる。 皇居や清水門の歴史的資源からの遠景と、内堀通り沿いの連続性のある近景に、適切なファサード、ランドスケープ計画により、魅力ある景観を創出し付加する。 | 千代田区景観条例と整合した建物形態、色彩計画 |  | 形態・色彩・形態が著しく地域にふさわしくないものでなく、千代田区景観条例との整合が図られている。 |  | 地域の歴史・文化等を踏まえた建物形態、色彩の計画 |  | 九段地区の歴史・文化を踏まえ、周辺と調和した形態、色彩計画が提案されるとともに、２１世紀にふさわしい公共建築としてのデザイン計画が提案されている。 | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  | ○
2-1-2-2 |  |  |  | 既存庁舎である九段合同庁舎、九段第２合同庁舎との景観の調和に配慮しつつ、ここに長年立地する公共建築にふさわしいものとする | 既存庁舎との景観の調和 |  | 既存庁舎との景観の調和に配慮した建物形態、色彩が提案されている。 |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  | ○
2-2-1-1 |  | 緑のプロムナード | 緑化計画 | 東京都条例による緑化基準を満足させる。 | 条例を満足した緑化計画 |  | 敷地内緑化、屋上緑化、壁面緑化等による緑化計画が有効空地緑化率２０％を満たしている。 | 5 | 敷地内緑化、屋上緑化、壁面緑化等による緑化計画（面積、樹種、連続性など） |  | 敷地周辺の水と緑の景観との連続性に配慮した緑化計画となっており、敷地内緑化の面積が大きく優れた配置計画である、屋上緑化や壁面緑化が採用されているなどの優れた提案となっている。 | ○ | ○ | [7 empty] | ○
2-2-1-2 |  |  |  |  | 屋上緑化、壁面緑化等における緑化技術 |  | 屋上緑化、壁面緑化を行う場合は、建物への漏水がなく、維持管理においても支障のない計画となっている。 |  |  |  |  | ○
2-2-1-3 | [6 empty] | 屋上緑化、壁面緑化等を行う場合は、灌水設備を設けるなど維持管理を容易にする計画となっている。 |  |  |  |  | ○ | [8 empty] | ○
2-3-1-1 |  | 人々が憩える開放的な外部空間づくり | 外部空間 | 皇居清水門に対する「正面性」とこれから日本橋川に通ずる「軸」の形成に配慮し、良好な都市景観と落ち着きのある沿道空間の整備を行う | 皇居清水門に対する「正面性」とこれから日本橋川に通ずる「軸」の形成に配慮した空間の連続性 |  | 皇居清水門から日本橋川までの空間的に連続した計画が提案され、日本橋川沿いの部分に歩道状空地等が確保されている。 | 10 | 皇居清水門に対する「正面性」とこれから日本橋川に通ずる「軸」の形成に配慮した回遊性のあるアメニティの高い外部空間計画 |  | 皇居清水門から日本橋川に通じる軸から日本橋川沿岸に至る連続的な空間が確保されており、かつその空間のアメニティが高く、優れた提案となっている。 | ○ |  | ○ | ○
2-3-1-2 |  |  |  | 内堀通り沿道は、施設の低層部の開放性と人の集まる機能を確保し、街の賑わいの創出を図る | 街の賑わいの創出への配慮 |  | 街の賑わいの創出を図るため、内堀通り沿道の外部空間は、開放的な計画となっている。 |  | 街のにぎわいの創出に資する外部空間計画 |  | 内堀通り沿道のオープンスペースやピロティ等が開放的で、街のにぎわいに資する優れた提案となっている。 | ○ |  | ○ | ○
2-3-1-3 |  |  |  | 官庁街区敷地全体で建築基準法８６条２項に基づく一定の複数建築物に対する制限の特例を適用する。都市計画道路の整備に伴い、庁舎の改修を行う必要がなく、敷地の改変を行う必要がない計画とする。 | 都市計画道路の整備に支障のない配置計画 |  | 将来都市計画道路の事業化によって、庁舎の庇等の改修や、敷地の改変も行う必要がない計画となっている。 |  | 都市計画道路の整備後の施設計画にも対応した配置計画 |  | 都市計画道路の整備後の既存庁舎の建替え計画等にも対応するため、将来的に公開空地として開放可能な空間が大きく確保されている | ○ |  | ○
2-3-1-4 |  |  |  | 表２－５－１各室性能表 | 外部空間の計画 | 外構 | ２４時間出入り可能な公共性を有する空間を確保する提案がされている。 | [8 empty] | ○ |  |  |  |  | ○
2-3-1-5 | [6 empty] | 千代田区の循環バス、大型バスに対応した停留所が設けられる提案がされている。 | [6 empty] | ○ | [6 empty] | ○
2-3-1-6 | [6 empty] | レントゲン車が執務の支障のない位置に駐車可能な配置計画の提案がされている。 | [6 empty] | ○ | [6 empty] | ○
2-3-1-7 | [6 empty] | 夜間敷地内に無断で車両が駐車されない対策を講じる提案がされている。 | [13 empty] | ○
2-3-2-1 |  |  | 周辺環境への配慮 | 建物の外装面については周辺環境への影響を最小限とする。ただし生活環境・安全確保のための観点からは発生がない | 生活環境・安全確保の観点からの反射障害への配慮 |  | 反射障害対策に配慮した外装計画等となっている。 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  |  | ○
2-3-2-2 |  |  |  | 施設整備に伴い、周辺住民への電波障害が発生した場合は、報告を行い従前の状態まで復旧する。この場合の受信周波数はVHF、UHFとする。 | 電波障害への対応方法の提案 |  | 調査、対応方法の計画が提案がされている。（調査の方法、対策方法、建築的な対応） | [12 empty] | ○
2-3-2-3 |  |  |  | 風洞実験等によるビル風の予想を行い、中高層市街地相当の受忍限度を下回っている | 風害対策への配慮 |  | 建物の形状が風害を考慮して提案されており、植栽を行うなど風害対策を行う具体的な方策が提案されている。 |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  | ○
2-3-2-4 | [6 empty] | 風洞実験を行うなどの検証方法が示されている。 |  |  |  |  | ○ |  | ○ | [6 empty] | ○
2-3-2-5 |  |  |  |  | 光害対策への配慮 |  | 光害のない照明計画となっている。 |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  | ○
3-1-1-1 | 全ての利用者にとって快適な空間の創造 | 交流と賑わい空間 | 魅力と賑わいのある内部空間の計画 | 九段合同庁舎、九段第２合同庁舎の現状を踏まえ、これらと本施設との関係において、新たな機能の導入による相乗効果や機能補完により地域活性化に寄与する先導的な計画とする | 九段合同庁舎、九段第２合同庁舎の現状を踏まえ、地域活性化を考慮した内部空間の計画 |  | シビックセンターとして、本施設の来庁者ばかりでなく、九段合同、九段第２合同の来庁者についても気軽に立ち寄れ、休憩、情報交流等が可能な内外空間の計画となっている。 | 10 | 利用者に親しまれ、使いやすい区民ホール等の内部空間 |  | シビックセンターとして、本施設の来庁者ばかりでなく、九段合同、九段第２合同の来庁者についても気軽に立ち寄れ、休憩、情報交流が可能な内部空間の具体的な提案がなされ、その計画が優れている。 | ○ |  | ○ | ○
3-1-1-2 |  |  |  | 利用者の利便性向上、総合的な情報の提供など、国の庁舎と区庁舎を一体整備する利点を最大に生かす | 国の庁舎と区庁舎を一体整備する利点を生かすことを考慮した階層構成・情報提供空間の計画 |  | 階層構成が施設の利用形態（業務内容、外来者の数、開庁時間等）を踏まえた計画となっているとともに、情報提供の空間がエントランスホールに計画されている。 |  | 国の庁舎と区庁舎を一体整備する利点を最大限活かした階層構成と情報提供空間 |  | 施設の利用形態（業務内容、外来者の数、開庁時間等）を詳細に検討し、階層構成が提案され、優れた計画となっている。情報提供の空間がエントランスホールに計画されており、その計画が優れている。 | ○ | ○ |  | ○ | ○
3-1-1-3 |  |  |  | 「千代田区都市計画マスタープラン」…と整合し、また、周辺住民との合意形成を図る | 地域住民の合意形成を図るための手法の提案 |  | 地域住民の合意形成を図るための手法（条例に基づき住民説明を行うなど）が具体的に提案されている。 |  |  |  |  | ○
3-1-2-1 |  |  | 内部動線計画 | 歩行者と車両の動線が明確に分離された構造とする。メインエントランスは地上部に設ける。通用口を設ける。地下駐車場からエントランスホールまでは建物内部で移動できる。動線は、国の入居官署及び千代田区役所の防犯性能を満足する限りは共用することができる。全天候性を有する車寄せを地上部分に設ける。メインエントランスに近接させる…etc | 入居する各官署の性格及び利用形態の違いに応じた動線計画 | 歩車分離 | 歩行者と車輌の動線が明確に分離された動線計画が提案されている。 |  | 入居する各官署の性格及び利用形態に応じた動線計画 |  | 全体動線計画が機能別に具体的に提案され、入居する各官署の性格及び利用形態の違いに応じて、利用者の利便性に支障の来すことのないよう空間構成、動線、誘導など具体的な提案がなされ、総合的に明快な優れた施設計画となっており、また、福利厚生施設やリフレッシュコーナー、待合いの空間などが優れ、アメニティの高い計画となっている。 | ○ |  | ○ | ○
3-1-2-2 | [6 empty] | 歩行者動線が要求水準を満足した提案がされている。 |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○
3-1-2-3 |  |  |  | 表２－５－１各室性能表 |  | 入居官署共通 | 同じ部の各課はｿﾞｰﾆﾝｸﾞ計画等により、隣接して配置された提案がされている。 | [8 empty] | ○ |  |  |  |  | ○
3-1-2-4 | [6 empty] | 各入居官署の専用部分毎のゾーニング計画により、隣接する室の考え方が記載され、業務要求水準書を満足した提案がされている | [8 empty] | ○ |  |  |  |  | ○
3-1-2-5 | [5 empty] | 会計センター専有部分 | ・会計センター事務室関係は、ｿﾞｰﾆﾝｸﾞ計画により、表2-5-1又はその他の条件を満足した提案がされている。 | [8 empty] | ○ |  |  |  |  | ○
3-1-2-6 | [6 empty] | ・会計センターのマシン室はｿﾞｰﾆﾝｸﾞ計画により、優先順位の②を満足した提案がされている。 | [8 empty] | ○ |  |  |  |  | ○
3-1-2-7 | [5 empty] | 関東信越厚生局専有部分 | ・関東信越厚生局の捜査関係事務室、取調室等の室は、ｿﾞｰﾆﾝｸﾞ計画により、部外者が職員の許可なく当該諸室をつなぐ廊下などのエリア内から出ることができない構造を満足した提案がされている。 | [8 empty] | ○ |  |  |  |  | ○
3-1-2-8 | [6 empty] | ・関東信越厚生局の被疑者搬送動線は、ｿﾞｰﾆﾝｸﾞ計画等により、できるだけ不特定多数の人が来ない配置を満足した提案がされている。 | [8 empty] | ○ |  |  |  |  | ○
3-1-2-9 | [6 empty] | ・関東信越厚生局の取調室は、ｿﾞｰﾆﾝｸﾞ計画等により、３室が３ユニットで捜査関係事務室のどの位置からも利用しやすい配置を満足した提案がされている。 | [8 empty] | ○ |  |  |  |  | ○
3-1-2-10 | [6 empty] | ・関東信越厚生局の鑑定室は、ｿﾞｰﾆﾝｸﾞ計画等により、その他条件の①から③の条件が満足した提案がされている。 | [8 empty] | ○ |  |  |  |  | ○
3-1-2-11 | [6 empty] | ・関東信越厚生局の鑑定室は、ｿﾞｰﾆﾝｸﾞ計画等により、その他条件の④の条件が満足した提案がされている。 | [8 empty] | ○ |  |  |  |  | ○
3-1-2-12 | [5 empty] | 東京労働局専有部分 | ・東京労働局会議室の分割される全ての室は、ｿﾞｰﾆﾝｸﾞ等により、窓有りで配置された提案がされている。 | [8 empty] | ○ |  |  |  |  | ○
3-1-2-13 | [5 empty] | 千代田区専有部分 | ・千代田区区民ﾎｰﾙは、ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙから容易にアクセスできる配置・構造を満足した提案がされている。 |  |  |  |  | ○ |  |  | ○
3-1-2-14 | [6 empty] | ・千代田区図書館ｿﾞｰﾝはｿﾞｰﾆﾝｸﾞ計画により、閲覧、児童室等２フロア以上にわたる場合は、専用階段を設けることで業務要求水準書を満足した提案がされている。 | [8 empty] | ○ |  |  |  |  | ○
3-1-2-15 | [6 empty] | ・千代田区図書館の児童室については、ｿﾞｰﾆﾝｸﾞ計画により、安全を考慮し、貸出カウンターから見える位置で専用階段を使わなくて良い配置を満足した提案がされている。 | [8 empty] | ○ |  |  |  |  | ○
3-1-2-16 | [6 empty] | ・千代田区障害者福祉施設ｿﾞｰﾝの共用施設内廊下の有効幅は、その考え方がｿﾞｰﾆﾝｸﾞ計画等により記載され、業務要求水準書の２ｍ以上を満足した提案がされている。 | [8 empty] | ○ |  |  |  |  | ○
3-1-2-17 | [6 empty] | ・千代田区区議会の各ｿﾞｰﾝ全てにおいては、ｿﾞｰﾆﾝｸﾞ計画等により、利用階が２フロア以上の場合は、専用階段を設けることで業務要求水準書を満足した提案がされている。 | [8 empty] | ○ |  |  |  |  | ○
3-1-2-18 | [6 empty] | ・千代田区ＡＴＭスペースにおいては、ｿﾞｰﾆﾝｸﾞ計画により、来庁者等利用しやすい配置を満足した提案がされている。 | [8 empty] | ○ |  |  |  |  | ○
3-1-2-19 | [6 empty] | ・千代田区一般事務室ｿﾞｰﾝの区民総務課他については、ｿﾞｰﾆﾝｸﾞ計画により、業務要求水準書のｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙから容易に移動できるｴｽｶﾚｰﾀｰを設けた（上り下り共）配置計画を満足した提案がされている。 | [8 empty] | ○ |  |  |  |  | ○
3-1-2-20 | [6 empty] | ・千代田区公害測定室は、ｿﾞｰﾆﾝｸﾞ計画により、業務要求水準書の外壁に面し地上1.5～10m以下を満足した提案がされている。 | [8 empty] | ○ |  |  |  |  | ○
3-1-2-21 | [5 empty] | 廊下 | 廊下幅を１８０ｃｍ以上確保する提案がされている。 | [8 empty] | ○ |  |  |  |  | ○
3-1-2-22 | [5 empty] | リフレッシュコーナー | 共用会議室及び入居官署専用部門を有する地上階に設けられ、同時に７人程度が使用できる空間を確保する提案がされている。 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | ○
3-1-2-23 | [5 empty] | 湯沸室 | 共用会議室及び入居官署専用部門を有する階に設けられ、同時に２人が使用できる空間を確保する提案がされている。 | [8 empty] | ○ |  |  |  |  | ○
3-1-2-24 | [5 empty] | 階段 | 主要階段が一般来庁者、利用者がわかりやすい位置に設けられた提案がされている。 | [8 empty] | ○
3-1-2-25 | [5 empty] | ゴミ処理室 | 容易にゴミの搬出ができ、ゴミ車両の待機可能な積み込みスペースを隣接し、他の車両の出入りに影響のない位置に設けられる提案がされている。 | [8 empty] | ○ |  |  |  |  | ○
3-1-2-26 |  |  |  |  | 駐車場の計画 | 駐車場 | 駐車台数、駐輪台数が要求水準を満足する提案がされている。（機械式駐車場、機械式駐輪場を可とする。） |  | 極力自走式とする駐車場の計画 |  | 機械式駐車場、機械式駐輪場が可能な限り少ない計画が提案されている。 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ | [7 empty] | ○
3-1-2-27 | [6 empty] | 車、利用者、歩行者の動線を考慮した駐車場の動線計画及び管制機器の配置計画の提案がされている。 | [5 empty] | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | ○
3-1-2-28 | [6 empty] | 車、利用者、歩行者の動線を考慮した駐車場の動線計画及び管制機器の配置計画の提案がされている。 | [5 empty] | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | ○
3-1-2-29 | [6 empty] | 緊急時に稼働する車両は、非常時においても機能できる位置、構造とする提案されている。 | [8 empty] | ○ |  |  |  |  | ○
3-1-2-30 | [6 empty] | 洗車スペース及び洗車に対応した給水設備が確保された提案がされている。 | [5 empty] | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | ○
3-2-1-1 | 全ての利用者にとって快適な空間の創造 | 高度バリアフリー庁舎 | バリアフリー | （建築） サイン、スロープ、便所、多機能便所、階段、エレベータ、廊下、外構、駐車場等について所定の機能を有する | 高度なバリアフリー庁舎の整備 | 便所（一般用） | 高齢者、身障者に配慮した便所を設ける提案がされている。 | 5 | より高度なバリアフリー機能・ユニバーサルデザイン | [6 empty] | ○
3-2-1-2 | [5 empty] | 多機能便所 | 機械室・倉庫等の階を除いた各階に設ける提案がされている。 |  |  | 多機能便所 | 多目的な利用に配慮し、水準書で定める水準を上回る計画となっている。 |  |  |  |  | ○
3-2-1-3 | [5 empty] | 階段 | 幅員が確保する提案がされている。 |  |  | 階段 | 高齢者等の利用が予想される階段については、法で定める数を超える階段を主要階段として整備する計画となっている。 |  |  |  |  | ○
3-2-1-4 | [6 empty] | 主要階段には、２段手すりを両側に設ける提案がされている。 |  |  |  |  | ○ | ○
3-2-1-5 | [6 empty] | 主要階段の手すり始終端には、４５ｃｍ以上の水平部分を設ける提案がされている。 |  |  |  |  | ○ | ○
3-2-1-6 | [5 empty] | 主要な出入口 | 有効幅を確保する提案がされている。 |  |  | 主要な出入口 | 音声誘導装置が設置されているなど、要求水準を上回る計画となっている。 |  |  |  |  | ○
3-2-1-7 | [6 empty] | 誘導が適切にさ出来る提案がされている。 |  |  |  |  | ○ | [8 empty] | ○
3-2-1-8 | [5 empty] | 駐車場 | 台数、位置が適切な提案がされている。 | [8 empty] | ○
3-2-1-9 | [5 empty] | 外構 | 段差の解消、歩車分離、幅員の確保が適切な提案がされている。 |  |  | 外構 | 音声誘導装置が設置がされている | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  |  | ○
3-2-1-10 | [5 empty] | 屋内通路 | 幅員が確保された提案がされている。 | [8 empty] | ○
3-2-1-11 | [5 empty] | エレベーター | 身障者用エレベータが設けられた提案がされている。 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | ○
3-2-1-12 | [5 empty] | スロープ | 設置する場合、幅員及び傾斜が適切な提案がされている。 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | ○
3-2-1-13 | [5 empty] | その他 |  |  |  | その他 | ユニバーサルデザインが積極的に導入される具体的な提案がなされ、その内容が優れている。 | ○ | [8 empty] | ○
3-2-1-14 |  |  |  | 高齢者、障害者等を含め、通常時、非常時の両方において庁舎の全ての利用者誰もが安全で円滑かつ快適に施設を利用できるよう、バリアフリー化を徹底する。庁舎のメインエントランスまでの構内通路は、地域のバリアフリーネットワークとの連携を図る。 | 地域のバリアフリーネットワークとの連携に配慮した外部計画、内部計画 |  | 施設の外部・内部について、地域のバリアフリーネットワークとの連携が考慮されている。 |  | 「千代田区交通バリアフリー基本構想」を踏まえた、外構計画、建物内部計画 |  | 「千代田区交通バリアフリー基本構想」を踏まえ、地域のバリアフリーネットワークと連携した内外計画が具体的に提案され、その内容が優れている。（バリアフリーネットワークに配慮したベンチや内外サインや誘導ブロックの設置等） | ○ | [8 empty] | ○
4-1-1-1 | ２１世紀にふさわしい先導的な公共建築 | 防災拠点として機能する庁舎 | 構造性能 | 減衰材（エネルギー吸収部材）のみを使用する場合、又は、減衰材（エネルギー吸収部材）と支承材（アイソレーター）を併用する場合．．．．とする。 | 制振または免震の提案 |  | 減衰材のみを使用する場合、又は、減衰材と支承材を併用する場合の提案がされている。 | 5 | 大地震時での最大床応答加速度の低減 |  | 大地震時において、各階の最大床応答加速度値を確認する。 | [9 empty] | ○ | ○
4-1-1-2 |  |  |  | メンテナンスが容易でかつ大地震後に速やかに所定の耐震性能が確保されていることを確認できるものとする。また所定の性能が確保されないと判断された場合に交換が容易な構造とする。 | 支承材および減衰材のメンテナンスへの配慮 |  | 支承材および減衰材のメンテナンスが容易に行えるように、点検口や点検窓などの配慮がされている。 | [13 empty] | ○
4-1-1-3 |  |  |  | また所定の性能が確保されないと判断された場合に交換が容易な構造とする。 | 支承材および減衰材の交換への配慮 |  | 支承材および減衰材が容易に交換できるように、搬送用のルートなどの確保されている。 | [13 empty] | ○
4-1-1-4 |  |  |  | 上部架構は平面的、立面的にバランスのとれた架構とする。 | 平面的、立面的にバランスのよい提案 |  | 剛性分布のバランスのよい提案がされている。 | [7 empty] | ○ | ○ |  | ○
4-1-1-5 | [6 empty] | 耐力分布のバランスのよい提案がされている。 | [7 empty] | ○ | ○ |  | ○
4-1-1-6 |  |  |  | 耐震性能表 | 耐震性能表を満足した提案 | 減衰材のみを用いる場合 | エネルギー吸収部材は、柱梁材そのものにエネルギー吸収能力を求める場合に、大地震時において弾性限耐力以内の提案がされている。 | [13 empty] | ○
4-1-1-7 | [6 empty] | ＲＣ耐震壁及び鉄骨ブレースなどは、耐震性能表を満足した提案がされている。 | [13 empty] | ○
4-1-1-8 | [6 empty] | 減衰材は、耐震性能表を満足した提案がされている。 | [13 empty] | ○
4-1-1-9 | [6 empty] | 層間変形角は、耐震性能表を満足した提案がされている。（中地震時：1/200以内、大地震時：1/125以内、大地震時の1.5倍の最大速度の地震動：1/80以内） | [13 empty] | ○
4-1-1-10 | [6 empty] | 層の塑性率は、耐震性能表を満足した提案がされている。（中地震時：1以内、大地震時：1.25以内、大地震時の1.5倍の最大速度の地震動：2以内） | [13 empty] | ○
4-1-1-11 | [5 empty] | 減衰材と支承材を使用する場合 | ＲＣ耐震壁及び鉄骨ブレースなどは、耐震性能表を満足した提案がされている。 | [13 empty] | ○
4-1-1-12 | [6 empty] | 減衰材は、耐震性能表を満足した提案がされている。 | [13 empty] | ○
4-1-1-13 | [6 empty] | 層間変形角は、耐震性能表を満足した提案がされている。（中地震時：1/400以内、大地震時：1/200以内、大地震時の1.5倍の最大速度の地震動：1/100以内） | [13 empty] | ○
4-1-1-14 | [6 empty] | 層の塑性率は、耐震性能表を満足した提案がされている。（中地震時：1以内、大地震時：1以内、大地震時の1.5倍の最大速度の地震動：2以内） | [13 empty] | ○
4-1-1-15 | [6 empty] | 免震の隙間に人間が挟まれない構造（機構）とした提案がされている。 | [13 empty] | ○
4-1-1-16 |  |  |  | 風荷重に対する性能表 | 風荷重に対する性能表を満足した提案 |  | 再現期間500年の暴風時においても、短期許容応力度以内の提案がされている。 | [13 empty] | ○ | ○
4-1-1-17 |  |  |  | 主要構造部材に対する性能表 | 主要構造部材に対する性能表を満足した提案 |  | 性能目標を満足し、設計式に影響を与えないことを確認した提案がなされている。 | [13 empty] | ○
4-1-1-18 | [6 empty] | 設計時に目標とする層間変形角の４倍以上の変形能力を確保した提案がされている。 | [13 empty] | ○ | ○
4-1-1-19 | [6 empty] | 設計式、性能の保証について、十分実績のある工法、または、試験結果から決める提案がされている | [13 empty] | ○
4-1-1-20 |  |  |  | a.支持地盤はＮ値50以上の地盤が５ｍ以上連続する密実な地盤とする。 ｂ．ａによらない場合は室内土質試験などにより十分な強度、剛性を有することを確認する。 | 適切な支持地盤の提案 |  | 支持地盤について、支持層の深さと強さおよび厚さ、地盤の性質その他地盤の特殊性について、地盤調査により確認し、検討する提案がされている。 | [13 empty] | ○
4-1-1-21 |  |  |  | （直接基礎の）要求性能は表２－５－１１の性能表による。 | 適切な基礎の提案 |  | 地盤改良をしない場合、支持力が確保された提案がされている。 | [13 empty] | ○
4-1-1-22 |  |  |  | (5)静的解析 | 適切な解析方法で検討された提案 |  | 適切なモデル化とした提案がされている。 | [13 empty] | ○ | ○
4-1-1-23 | [6 empty] | 地盤は適切なバネにモデル化された提案がされている。 | [13 empty] | ○ | ○
4-1-1-24 | [6 empty] | コンクリートのひび割れについて適切に評価した提案がされている。 | [13 empty] | ○ | ○
4-1-1-25 |  |  |  | (7)b.最上階突出部分の設計震度 | 最上階突出部分について、適切に検討された提案 |  | 突出部は、地震応答解析、または、設計震度1.0以上で検討した提案がされている。 | [13 empty] | ○ | ○
4-1-1-26 |  |  |  | 建物の終局状態まで通信機能を確保できる変形角以内とする。 | 通信塔について、適切に検討された提案 |  | 建物の終局状態まで通信機能を確保できる変形角以内とした提案がされている。 | [13 empty] | ○ | ○
4-1-2-1 |  |  | 耐風性能 | 再現期間５００年の強風に対して、建築非構造部材に損傷が生じないように、部材の剛性と強度が確保されている。 | 建築非構造部材の性能表を満足した提案 |  | 再現期間５００年の強風に対して、建築非構造部材に損傷が生じないように、部材の剛性と強度が確保された提案がされている。 | [13 empty] | ○
4-1-3-1 |  |  | 施設の安全性 | 施設の使用者及び利用者が通常時において安全に使用できる構造とする | 施設の使用者及び利用者が通常時において安全に使用できる計画の提案 |  | 不要な段差がない平面計画が提案されている。 |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | ○
4-1-3-2 | [6 empty] | 転落災害などの危険性が高い場所については安全対策が施されている。 |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | ○
4-1-3-3 | [6 empty] | 緊急のための駐車スペースや車寄せなどが確保されている |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | ○
4-1-4-1 |  |  | 防火性能 | 明快で多重性の確保された、全ての在館者に有効な避難・誘導計画となっている。 | 耐火・防火・避難安全確保に関する性能に関する提案 |  | 機能に応じた耐火・防火・避難安全確保の考え方が提案されている。 |  | 火災時のより安全な避難計画 |  | 避難安全誘導性能が高い、誘導照明が少ない計画となっているなど防火性能の高い計画となっている。 | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  |  | ○
4-1-5-1 |  |  | 防災拠点 | 大地震後においても施設の継続的な活動が可能なものとする。代替手段を確保することで、不測の事態が生じた場合でも必要な設備機能が発揮できるものとする。 | 「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説（平成８年版）」に基づく機能維持の提案 |  | 基準に基づく水量を確保した提案がされている | [14 empty] | ○
4-1-5-2 | [6 empty] | 給水システムの耐震性能確保のための措置を考慮した提案がされている | [13 empty] | ○
4-1-5-3 | [6 empty] | 基準に基づく排水容量を確保した提案がされている | [14 empty] | ○
4-1-5-4 | [6 empty] | 排水システムの耐震性能確保のための措置を考慮した提案がされている | [13 empty] | ○
4-1-5-5 | [6 empty] | 熱源エネルギーとして、ガスを利用する場合、中圧ガスの採用等信頼性の確保が提案されている | [13 empty] | ○
4-1-5-6 | [6 empty] | 防災・避難機能の確保を考慮した提案がされている | [13 empty] | ○
4-1-5-7 | [6 empty] | 監視制御機能の確保を考慮した提案がされている | [13 empty] | ○
4-1-5-8 |  |  |  | ガスタービン方式とする。 特殊負荷一覧表による発電回路とした負荷には、商用電源が途絶した後も電源を供給する。 | 燃料系発電装置の提案 |  | 原動機形式、発電容量、運転時間を考慮した機器・システムを採用している。 | [14 empty] | ○ |  | ○ |  | ○
4-1-5-9 |  |  |  | 直流電源装置は、非常照明用と受変電設備の操作・監視用と分けて設ける。 | 直流電源装置の提案 |  | 非常照明用と受変電設備用と分けて設置している 設置位置 | [6 empty] | ○ | [11 empty] | ○
4-1-6-1 |  |  | 耐水性能 | 建物外から建物内部への水の侵入がない | 耐浸水性能の提案 |  | 建設地における再現期待値が２００年確率の水位に対して建物の浸水を防御できる計画となっている。 |  |  |  |  | ○ | [8 empty] | ○
4-1-6-2 |  |  |  | 建物内部の性能が確保できる水密性及び気密性を有した構造とする | 建具の水密・気密性能 |  | 建具の性能が所要の水密・気密性能を満たしているとともに、２重シールなどの方策により外部建具に水の侵入がない提案がされている。 |  |  |  |  | ○ | ○
4-2-1-1 |  | 環境負荷低減を考慮した「グリーン庁舎」 | 建築的な省エネルギー性 | エネルギー法におけるPAL値は、次に掲げる目標値以下とする。 PAL：270MJ/㎡ | ＰＡＬ値の低減 |  | PALを低減させるための要素が具体的に示され、エネルギー法におけるPAL値は、270MJ/㎡以下の提案がされている。 | 10 | PALを低減させるための手法及びＰＡＬ値の低減 |  | ＰＡＬ値を低減させるための手法が明確に示された上で、PAL値が、270MJ/㎡を大きく下回る提案がされている。 | [9 empty] | ○ | ○
4-2-2-1 |  |  | 設備システムの省エネルギー性 | エネルギー法におけるCEC値は、次に掲げる目標値以下とする。CEC/AC:140 CEC/V:0.9 CEC/EV:0.8 CEC/L:0.9 | ＣＥＣ値の低減 |  | ＣＥＣを低減させるための要素が具体的に示され、エネルギー法におけるCEC値は、CEC/AC:140 CEC/V:0.9 CEC/EV:0.8 CEC/L:0.9以下の提案がされている。 |  | ＣＥＣを低減させるための手法及びＣＥＣ値の低減 |  | ＣＥＣ値を低減させるための手法が明確に示された上で、CEC値は、CEC/AC:140 CEC/V:0.9 CEC/EV:0.8 CEC/L:0.9を大きく下回る提案がされている。 | [9 empty] | ○ | ○
4-2-3-1 |  |  | ＬＣＣＯ２削減 | 地球温暖化の大きな原因であるCO2排出量の削減を行う。グリーン庁舎計画指針におけるLCCO2削減目標は、20%以上とする。 | ＬＣＣＯ２の低減 |  | ＬＣＣＯ２評価書の結果は妥当であり、従来水準に対し２０％以上の削減の提案がされている。 |  | LCCO2の削減割合の向上 |  | 従来水準に対し２５％以上削減の提案がされている。 | [8 empty] | ○ |  | ○
4-2-4-1 |  |  | 自然ｴﾈﾙｷﾞｰの活用（直接的な利用） 建築 | 事務室内は可能な限り自然光により明るく、原則として柱のない…・ | 自然エネルギーの活用を考慮した平面、立面、断面計画の提案 |  | 自然採光を考慮した平面、立面、断面計画が提案されている。 |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○
4-2-5-1 |  |  | 自然ｴﾈﾙｷﾞｰの活用（間接的な利用） 電気 | 公称20ｋW以上の太陽光発電装置を設置し、商用電源と系統連系を行う。 | 太陽光発電装置の提案 |  | ・公称20ｋW以上の太陽光発電装置を設置し、商用電源と系統連系を行う提案がされている。 | [15 empty] | ○ | ○
4-2-6-1 |  |  | 自然ｴﾈﾙｷﾞｰの活用 機械 | （ｃ）空調システムはエネルギーの効率的利用、負荷の平準化、自然エネルギーの利用等システムの組み合わせによる。また、環境負荷低減に配慮したものとし、ＬＣＣＯ２を可能な限り低減するシステムとする | 外気冷房を利用した空調システムの提案 |  | 外気冷房を利用した空調システムの提案がされている。 | [15 empty] | ○ | ○
4-2-7-1 |  |  | 建物全体での環境負荷低減性能 | 冷媒を使用する場合はオゾン破壊係数０の冷媒とするか、大気中での寿命が短くオゾン層を破壊しない冷媒とする。 パッケージ形空気調和機は、オゾン破壊係数０の冷媒を使用する。 | オゾン層を破壊しない冷媒の使用の提案 |  | オゾン層破壊係数０または、大気中での寿命が短くオゾン層を破壊しない冷媒を使用している。また、パッケージ形空調機においてはオゾン層破壊係数０の冷媒を使用している。 | [18 empty] | ○
4-2-7-2 |  |  |  | 特殊消火設備は二酸化炭素及びハロゲン化物消火設備と同等以上の効力があると認められ、環境保全及び安全性に十分配慮した新ガス系消火設備とする。 | オゾン層を破壊しない消火剤の使用の提案 |  | 特殊消火設備にはオゾン層破壊係数０かつ地球温暖化係数の低い消火剤を使用した提案がされている。 | [16 empty] | ○
4-2-7-3 |  |  |  | エコマテリアルの使用等を積極的に取り入れるなど総合的な対策を講じた環境配慮型官庁施設（グリーン庁舎）とする。 | 総合的な環境負荷低減対策の提案 |  | 低環境負荷材料の使用が提案されている |  |  |  |  | ○ | [14 empty] | ○
4-2-7-4 | [6 empty] | 熱帯材型枠の使用が抑制された提案がされている。 |  |  |  |  | ○
4-2-7-5 | [6 empty] | 副産物・再生資源を活用することが提案されている。 |  |  |  |  | ○
4-2-7-6 | [6 empty] | 解体容易な材料・工法を採用した提案がされている。 |  |  |  |  | ○
4-2-8-1 |  |  | 水資源の有効利用 | 雨水・排水再利用設備を設置する 雨水利用・排水再利用設備は雨水利用を優先的に使用し、排水再利用と併せて効率的な利用が可能なよう設置する。 | 雨水利用・排水再利用設備の提案 | 便器の洗浄水 | 便器の洗浄水に雨水利用水及び排水再利用水による雑用水の使用が提案されている | [15 empty] | ○
4-2-8-2 | [5 empty] | 潅水 | 潅水に雨水利用水の使用が提案されている | [15 empty] | ○
4-2-9-1 |  |  | 照明制御 | 照明制御は適正照度制御、昼光利用制御、タイムスケジュール制御、個別制御、手動制御を組み合せたシステムとする。 | 照明制御システムの提案 |  | 照明制御システムを採用し、昼光利用による制御・人感センサーによる制御等を採用した提案になっている。 | [16 empty] | ○
4-2-10-1 |  |  | ごみ処理設備 | 厨房等で発生する食品ごみの再生利用が行えるものとし、衛生的で環境に悪影響を与えないものとする。 | 食品ごみの再生利用設備の提案 |  | 厨房等で発生する食品ごみの再生利用についての提案がある。 | [12 empty] | ○ |  |  |  | ○
4-2-11-1 |  |  | ライフサイクルコスト | ライフサイクルコストに配慮された提案 | ６５年のライフサイクルコストの最小化を考慮した施設・修繕計画 |  | 事業期間終了直後に大規模更新または大規模修繕が発生しない施設計画、修繕計画が提案がされており、また維持管理計画との整合が図られている。 |  | ライフサイクルコストの低減（６５年） |  | ライフサイクルコストを最小とするための、具体的なライフサイクル低減に対する提案がなされ、その内容が優れている。 | ○ | [8 empty] | ○ | [7 empty] | ○
4-3-1-1 |  | 多様な業務形態に対応した執務空間の形成 | 室内環境性 | 利用者に親しまれ、公務の能率増進につながる室内外空間とする。 | 公務の能率増進につながる室内環境の提案 |  | 事務室の空間が自然採光により明るい空間とした提案がされている。 | 10 | 利用者に親しまれ、利便性がよく、公務の能率増進につながる内部空間の形成 |  | フリーアクセスフロア高さが高く、スロープを想定している部屋についても、段差のない提案とすることにより、室内環境を向上する計画となっている。 | ○ | ○ | [7 empty] | ○
4-3-1-2 | [6 empty] | 天井高さが要求水準を満たす高さとした提案がされている。 |  |  |  | 天井高さが梁型が出ることを許容する部屋においても出さない計画となっている。 | ○ | ○ | [7 empty] | ○
4-3-1-3 | [10 empty] | 自然通風を採用するなど執務室のアメニティが高い計画となっている。 | ○ | ○ | [7 empty] | ○
4-3-1-4 |  |  |  | 室内のVOCの濃度は引渡時において厚生労働省が定める指針値以下とする。 | 室内のＶＯＣ濃度が要求水準を満足する計画の提案 |  | 室内のVOC濃度が要求水準を満足するよう、材料や換気計画等の計画が提案されている。 |  |  |  |  | ○ | [8 empty] | ○
4-3-1-5 |  |  |  | （ｇ）空調ゾーニングは方位別、部位別、室用途別などの要因を把握し、適切に行う | 熱環境・空気環境の均一化についての提案 |  | 空調ゾーニングが方位別、部位別、室用途別などに分けられた提案がされている。 |  | シミュレーション等に基づく熱環境・空気環境の均一化 |  | シミュレーション等に基づき最適な空調ゾーニングに分けられている。 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | ○
4-3-1-6 |  |  |  | （ｉ）室内の空調システムは全空気式とし、使用者が気流によるドラフトを感じないシステムとする。ただし、パッケージ型空調機の場合はこの限りではない。 |  |  | 制御区画が室用途及び面積（約５０㎡程度）により細分化された提案がされている。 | [8 empty] | ○ |  |  |  | ○
4-3-1-7 |  |  |  | （ａ）室内全体を均一に換気する |  |  | 制御区画程度毎に吸込口（レタン）が設けられた提案がされている。 |  |  |  | シミュレーション等に基づき室内全体が均一に換気されるよう吸込口が設けられている。 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | ○
4-3-1-8 |  |  |  | （ａ）熱源及び空調システムは年間の空調負荷特性に適合するものとする。（ｃ）空調システムはエネルギーの効率的利用、負荷の平準化、自然エネルギーの利用等システムの組み合わせによる。また、環境負荷低減に配慮したものとし、ＬＣＣＯ２を可能な限り低減するシステムとする |  |  | 熱源及び空調システムが、「建築設備設計基準（平成１４年版）」により計算した熱負荷を処理できるようになった提案がされている。 |  |  |  | 熱源及び空調システムが、「建築設備設計基準（平成１４年版）」により計算した熱負荷を効率的に処理でき、かつ、機器の容量が小さくなるよう負荷分散等を考慮した設計となっている。 | [8 empty] | ○ |  | ○
4-3-1-9 |  |  |  | （ｄ）熱源システムは中央方式とする。ただし、２４時間使用室、特殊使用室、コンピューター空調室は、パッケージ型空気調和機の使用を可能とする。 |  |  | ２４時間使用室、特殊使用室、コンピューター空調室を除き中央方式となった提案がされている。 | [15 empty] | ○
4-3-1-10 |  |  |  | （ｊ）共用会議室、食堂、喫茶室、売店にあっては、在室人員の変動に応じ、外気導入量の制御が行えること。 |  |  | 在室人員に応じて外気導入量の制御が行える提案がされている。 | [12 empty] | ○ |  |  | ○
4-3-1-11 |  |  |  | （ｏ）人が滞留する吹き抜け空間に対しては、床暖房等の放射暖房を組み合わせた空調システムとする。 |  |  | 人が滞留する吹き抜け空間に対しては、床暖房等の放射暖房を組み合わせた空調システムとした提案がされている。 |  |  |  | 人が滞留する吹き抜け空間に対しては、ケーススタディを行い最も効率のよいシステムを選定している。 | [8 empty] | ○
4-3-1-12 |  |  |  | （ａ）中央監視装置は中央監視室に設置し、空気調和設備、換気設備、給水設備、排水設備、排水再利用雨水利用設備等の集中監視制御を行う。 |  |  | 中央監視装置で空気調和設備、換気設備、給水設備、排水設備、排水再利用雨水利用設備等の集中監視制御を行う提案がされている。 | [12 empty] | ○
4-3-1-13 |  |  |  | 音環境に関する水準について、用途に応じた許容騒音値（一般にはNC-35以下及びNC-40以下）が定められている | 要求水準に定める遮音性能の提案 |  | 要求水準書「各室基本性能分類表」に定める性能に応じて、水準を満足する（NC-35以下及びNC-40以下）遮音仕様が提案されている。 |  |  |  |  | ○ | ○ | [7 empty] | ○
4-3-2-1 |  |  |  | 平面効率性 | 要求水準を満たす平面効率性の提案 |  | 全体面積及び専用部分の面積が要求水準を満たす面積で計画された提案がされている。 |  | 平面効率性 |  | 交通部分等の面積が少ない計画となっており、基準階有効面積比率及び全体有効面積比率が高い計画となっている。 | ○ |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○
4-3-3-1 |  |  | 維持管理費への配慮 | 外装の材質は、建物全体にわたり一体感のあるものとし、建築後６５年間において経年変化及び退色性の小さい材料とし、外装主材及び表面仕上げは更新がない | 外装の提案 |  | 外装が、長きにわたって経年変化及び退色性の小さい材料が選択された提案がされている。 |  |  |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | [9 empty] | ○
4-3-3-2 |  |  |  | 表２－５－１各室性能表 | 入居する各官署の性格及び利用形態の違いに応じた執務空間 | 入居官署共通 | 各室面積の確保の考え方が記載され業務要求水準書を満足した提案がされている。 | [8 empty] | ○ |  |  |  |  | ○
4-3-3-3 | [6 empty] | エントランスホールの空間計画が提案され、天井高さを含めその空間が妥当な提案がされている。 |  |  |  |  | ○ | ○ |  | ○
4-3-3-4 | [6 empty] | 各室二重床高さの有部分について、仕上げ表などにより、その各室における必要な配線・配線機器などの展開が可能な高さを有した提案がされている。 | [11 empty] | ○ |  | ○
4-3-3-5 | [6 empty] | 各室二重床高さの数値記載部分について、仕上げ表などにより、業務要求水準書を満足した提案がされている。 | [11 empty] | ○ |  | ○
4-3-3-6 | [6 empty] | 出入口扉の数量について、その考え方が記載され、業務要求水準書を満足した提案がされている。 | [8 empty] | ○ |  |  |  |  | ○
4-3-3-7 | [6 empty] | 出入口扉のうち適宜の記載がされている室について、その考え方が記載され、業務要求水準書を満足した提案がされている。 | [8 empty] | ○ |  |  |  |  | ○
4-3-3-8 | [6 empty] | 別工事のための補強などの考え方が記載され、業務要求水準書を満足した提案がされている | [13 empty] | ○
4-3-3-9 | [5 empty] | 関東通信局専有部分 | 監視室のケーブル長さについて、階層構成等に記載され、業務要求水準書の１５０ｍ以下を満足した提案がされている | [10 empty] | ○ |  |  | ○
4-3-3-10 | [6 empty] | ・関東総合通信局の会議室が２分割できることについて、各室とも窓有りで配置される考え方が記載された提案がされている。 | [13 empty] | ○
4-3-3-11 | [5 empty] | 関東信越厚生局専有部分 | ・関東信越厚生局の薬品格納庫は、仕上げ表などにより、都条例に基づく防火防爆性の対応がされた提案がされている。 | [11 empty] | ○
4-3-3-12 | [6 empty] | ・関東信越厚生局の金庫室は、仕上げ表等により、要求水準書を満足される提案となっている。 | [11 empty] | ○
4-3-3-13 | [6 empty] | ・関東信越厚生局その他条件の天井において梁型がでることを可とする室は、その考え方が記載され、業務要求水準書の梁型を除き天井高さが満足した提案がされている。 | [8 empty] | ○ |  |  |  |  | ○
4-3-3-14 | [5 empty] | 東京国道事務所専有部分 | 東京国道事務所無線室のケーブル長さについて、階層構成等に記載され、業務要求水準書の６０ｍ以下を満足した提案がされている | [10 empty] | ○ |  |  | ○
4-3-3-15 | [6 empty] | ・東京国道事務所その他条件の天井において梁型がでることを可とする室は、その考え方が記載され、業務要求水準書の梁型を除き天井高さが満足した提案がされている。 | [8 empty] | ○ |  |  |  |  | ○
4-3-3-16 | [5 empty] | 千代田区専有部分 | ・千代田区その他条件の各ゾーンの記載事項を満足した提案がされている。 | [8 empty] | ○ |  |  |  |  | ○
4-3-3-17 | [6 empty] | ・千代田区その他条件の各室の記載事項を満足した提案がされている。 | [8 empty] | ○ |  |  |  |  | ○
4-3-3-18 | [6 empty] | ・千代田区区民ﾎｰﾙのその他条件の天井において梁型がでることを可とすることについては、その考え方が記載され、業務要求水準書の梁型を除き天井高さが満足した提案がされている。 | [7 empty] | ○ | [5 empty] | ○
4-3-3-19 | [6 empty] | ・千代田区図書室の書架間は、その考え方が記載され、業務要求水準書の幅１．８ｍ以上を満足した提案がされている。 | [13 empty] | ○
4-3-3-20 | [6 empty] | ・千代田区図書館の児童室は、仕上げ表等により、業務要求水準書の裸足で遊ぶことができる構造を満足した提案がされている。 | [11 empty] | ○
4-3-3-21 | [6 empty] | ・千代田区障害者福祉施設ｿﾞｰﾝの作業室等の扉有効幅は、その考え方が記載され、業務要求水準書の２ｍ以上を満足した提案がされている。 | [13 empty] | ○
4-3-3-22 | [6 empty] | ・千代田区障害者福祉施設ｿﾞｰﾝの食事室の手洗いについては、その考え方が記載され、業務要求水準書の車いす使用者２名分が利用可能な提案がされている。 | [13 empty] | ○
4-3-3-23 | [6 empty] | ・千代田区障害者福祉施設ｿﾞｰﾝの障害者便所扉の有効幅は、その考え方が記載され、業務要求水準書の0.9ｍ以上を満足した提案がされている。 | [13 empty] | ○
4-3-3-24 | [6 empty] | ・千代田区区議会図書室の書架間は、その考え方が記載され、業務要求水準書の幅1.8ｍ以上を満足した提案がされている。 | [13 empty] | ○
4-3-3-25 | [6 empty] | ・千代田区区議会議場において、全ての傍聴席から全ての議席が見える可視線を確保した提案がされている。 |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○
4-3-3-26 | [6 empty] | ・千代田区電算室の床は、段差・ｽﾛｰﾌﾟがない提案がされている。 | [10 empty] | ○ |  |  | ○
4-3-3-27 | [6 empty] | ・千代田区戸籍書庫の電動書架については、その考え方が記載され、適切な配置計画とした提案がされている。 | [13 empty] | ○
4-3-3-28 | [6 empty] | ・千代田区防災無線制御室のケーブル長さについて、階層構成等に記載され、業務要求水準書の５０ｍ以下を満足する提案がされている。 | [10 empty] | ○ |  |  | ○
4-3-3-29 | [5 empty] | 床荷重表、仕上げ表 | 表２－５－２床荷重表の数値を満足した提案がされている。 | [13 empty] | ○ | [7 empty] | ○
4-3-4-1 |  |  | その他建築性能 |  |  | 仕上げ | 同一仕上げ面は全面にわたり均一となる仕上げ材料が提案されている。 | [11 empty] | ○ |  | ○ | [7 empty] | ○
4-3-4-2 | [6 empty] | 変形及び経年による著しい変色がない仕上げ材料が選択されている。 | [11 empty] | ○ |  | ○ | [7 empty] | ○
4-3-4-3 | [6 empty] | 自然採光及び照明の効率性に配慮する色、柄が提案されている。 | [11 empty] | ○ |  | ○ | [7 empty] | ○
4-3-4-4 | [6 empty] | 鋼製のものは、下地を含めた防錆対策が施されている。 | [11 empty] | ○ |  | ○ | [7 empty] | ○
4-3-4-5 | [6 empty] | 異なる仕上げの取り合い部分は、変位等による破損及び経年変化による隙間等の発生を防止する | [11 empty] | ○ |  | ○ | [7 empty] | ○
4-3-4-6 | [5 empty] | 二重床 | 各室二重床高さの有部分について、その各室における必要な配線・配線機器などの展開が可能な高さを有している | [13 empty] | ○ | [7 empty] | ○
4-3-4-7 | [6 empty] | 各室二重床高さの数値記載部分について、業務要求水準書を満足したものとなっている | [13 empty] | ○ | [7 empty] | ○
4-3-4-8 | [5 empty] | 建具関係 | 必要な強度を確保することが確認できる。 | [13 empty] | ○ | [7 empty] | ○
4-3-4-9 | [5 empty] | 窓 | 位置及び寸法は着席時に外部の視界を遮らず見通せる高さ及び幅の窓が提案されている。 | [13 empty] | ○ | [7 empty] | ○
4-3-4-10 | [6 empty] | 耐風圧性、各室の性能が確保できる水密性、機密性を有することが確認できる。 | [13 empty] | ○ | [7 empty] | ○
4-3-4-11 | [5 empty] | 造り付け家具、書架 | 造り付け家具の面仕上げが木製で計画されている。 | [13 empty] | ○ | [7 empty] | ○
4-3-4-12 | [6 empty] | 棚板はA4ファイルを縦長に収納して最大限確保できる数とし、高さ調節ができる計画が提案されている。 | [13 empty] | ○ | [7 empty] | ○
4-3-4-13 | [5 empty] | サイン | サインは、統一性があり建築空間と調和し、視認性に優れた形状、寸法、表示内容が提案されている | [13 empty] | ○ | [7 empty] | ○
4-3-4-14 | [6 empty] | 各階エレベーターホール付近に掲示板を設置され、敷地内の前面道路に面した部分に屋外掲示板を連続して設置する計画が提案されている。 | [13 empty] | ○ | [7 empty] | ○
4-3-4-15 | [5 empty] | 掲示板 | 掲示物は雨等で濡れず歩行者などにはがされないものが選択されている。 | [13 empty] | ○ | [7 empty] | ○
4-3-4-16 | [5 empty] | 通信塔 | 設置する空中線相互が干渉しない構造が提案されている。 | [13 empty] | ○ | [7 empty] | ○
4-3-4-17 | [6 empty] | 屋上または通信塔下部まで４ｍφの空中線の組み立てができるスペースが確保された提案がされている。 | [13 empty] | ○ | [7 empty] | ○
4-3-5-1 |  |  | その他電気設備性能 |  | 要求水準書に定める電気設備性能の提案 | 照明 | 各室照度計算を光束法により計算し、要求水準書を満足させる提案となっている。 | [13 empty] | ○
4-3-5-2 | [5 empty] | 分電盤 | 設置位置を考慮し、各入居官署ごと系統分けをした提案がされている。 | [15 empty] | ○
4-3-5-3 | [5 empty] | 制御盤 | 設置位置を考慮し、各入居官署ごと系統分けをした提案がされている。 | [15 empty] | ○
4-3-5-4 | [5 empty] | 変電設備 | 周辺の電力供給幹線を考慮したシステムの提案がされている。 | [15 empty] | ○ |  | ○
4-3-5-5 | [6 empty] | 負荷容量計算結果を考慮し、設備容量の増加に対応出来る拡張性のある設備の提案がされている。 | [14 empty] | ○ |  |  | ○
4-3-5-6 | [5 empty] | 無停電電源装置 | 特殊負荷一覧表より計算した容量を考慮した設備容量を確保し無瞬断で電力の供給ができるシステムになっている。設置位置台数等の提案をしている。 | [16 empty] | ○ | ○ | ○
4-3-5-7 | [5 empty] | 構内交換設備 | 形式、局線数、内線数、設置場所、機能を考慮し、別工事の構内交換装置との接続が可能な提案がされている。 | [15 empty] | ○ | ○ |  | ○
4-3-5-8 | [5 empty] | 出退表示設備 | 形式、機能を考慮した提案がされている。 | [15 empty] | ○ | ○
4-3-5-9 | [5 empty] | 時刻表示設備 | 形式、機能を考慮した提案がされている。 | [15 empty] | ○ | ○
4-3-5-10 | [5 empty] | 拡声設備 | 形式、機能を考慮し、全館系統・各入居官署及び千代田区の専用部分系統に系統分けされた提案がされている。 | [15 empty] | ○ | ○
4-3-5-11 | [5 empty] | 映像音響設備 | 設置スペースを考慮した、形式、機能の提案がされている。 | [16 empty] | ○ |  | ○
4-3-5-12 | [5 empty] | 非常呼出し設備 | 連絡先を考慮した、機器、仕様の提案がされている。 | [15 empty] | ○ | ○
4-3-5-13 | [5 empty] | テレビ共同受信設備 | 受信周波数、利得を考慮した機器仕様、系統の提案がされている。 | [14 empty] | ○ | ○
4-3-5-14 | [5 empty] | 監視カメラ | 監視部位を考慮した、機器仕様、系統の提案がされている。 | [15 empty] | ○ | ○ |  | ○
4-3-5-15 | [5 empty] | 入室管理機能 | 管理点数を考慮した、機器仕様、システムの提案がされている。 | [16 empty] | ○ |  | ○
4-3-5-16 | [5 empty] | 鍵管理装置 | 鍵保管数を考慮した、機器仕様、システムの提案がされている。 | [16 empty] | ○ |  | ○
4-3-5-17 | [5 empty] | 駐車場管制設備 | 車、利用者、歩行者の導線を考慮した機器の配置、システムの提案がされている。 | [6 empty] | ○ |  | ○ | [7 empty] | ○ |  | ○
4-3-5-18 | [5 empty] | 中央監視制御設備 | 監視点数、監視場所を考慮したシステムの提案がされている。 | [16 empty] | ○ |  | ○ |  |  | ○
4-3-5-19 | [5 empty] | 構内情報通信網 | 将来の拡張性を考慮した、配線スペースを確保した提案がされている。 | [15 empty] | ○
4-3-5-20 | [5 empty] | 構内配電線路 | 将来の改修を考慮した、引き込み位置の提案がされている。 | [6 empty] | ○
4-3-5-21 | [5 empty] | 構内通信線路 | 将来の改修、別工事を考慮した提案がされている。 | [6 empty] | ○
4-3-5-22 |  |  |  |  | 建築基準法に基づいた避雷設備の提案 | 避雷設備 | 別工事での設置機器（空中線）を考慮した、保護角、各機器の設置位置が適切な提案がされている。 | [6 empty] | ○ |  | ○ | ○
4-3-6-1 |  |  | その他機械設備性能 | 表２－５－２８各室性能表 | 要求水準書に定める機械設備性能の提案 | 対象室名 | 用途別に空調を行う提案がされている。 | [15 empty] | ○
4-3-6-2 |  |  |  | 熱源機械室、電気室、エレベーター機械室等の熱の排除は経済性及び環境性を検討し、換気方式、冷房方式、換気・冷房併用方式のいずれか優位な方式とする |  | 機械室の排熱 | 経済性及び環境性を考慮した方式が提案されている | [13 empty] | ○ | ○
4-3-6-3 |  |  |  | 喫煙対応室にはたばこの煙が拡散する前に吸引して屋外に排出する換気設備を設けられ、さらに、共用部分の喫煙室については、喫煙対応室の入口において、喫煙対応室に向かう風速が0.2m/s以上となる提案がなる |  | 喫煙対応室 | 厚生労働省ガイドラインを考慮した換気設備及び空気清浄装置の提案がされている | [13 empty] | ○ | ○
4-3-6-4 |  |  |  | 入居官署、共用部のエレベーター設備、防災センター、中央監視室、福利厚生部分の各室が課金管理が可能な者とする |  | 課金管理（自動制御） | 課金管理が可能なシステムが提案されている
4-3-6-5 |  |  |  | 部分的な障害が全体に悪影響を及ぼさない構成とする |  | システムの冗長性（自動制御） | 部分的な障害が全体に悪影響を及ぼさない構成のシステムが提案されている | [13 empty] | ○ |  |  | ○
4-3-6-6 |  |  |  | 便所の衛生器具の数は利用者が遅滞なく快適に使用できるものとし、地上階の各階においては同数とする |  | 便器数 | 妥当な根拠に基づく計算により検討し提案がされている | [13 empty] | ○ | ○
4-3-6-7 |  |  |  | 各器具及び機器に使用する用途に必要とする水量、水圧で、衛生的な水を汚染されることなく安定して供給する |  | 給水設備 | 衛生的で安定した給水システムが提案されている | [13 empty] | ○ |  | ○
4-3-6-8 |  |  |  | 各種排水を衛生的に公共下水道まで導く |  | 排水設備 | 衛生的な排水システムが提案されている | [13 empty] | ○ |  | ○
4-3-6-9 |  |  |  | 排水が流出しない構造とする |  | 排水槽 | 排水が流出しない構造が提案されている | [13 empty] | ○
4-3-6-10 |  |  |  | 通常の利用状態において通気管やマンホールなどからの臭気により不快を感じないものとする |  | 臭気対策 | 臭気対策を考慮した提案がされている | [13 empty] | ○
4-3-6-11 |  |  |  | 使用する用途に必要な温度、量及び圧力の湯を衛生的に供給する |  | 給湯設備 | 衛生的で安定した給湯システムが提案されている | [13 empty] | ○
4-3-6-12 |  |  |  | 安全性、利便性、快適性、耐久性のあるものとする |  | ガス設備 | 安全性、利便性、快適性、耐久性のあるガス設備が提案されている | [13 empty] | ○
4-3-6-13 |  |  |  | 食数は施設使用者に対応できるものとする |  | 厨房器具設備 | 施設使用者に対応できる食数が提案されている | [13 empty] | ○
4-3-6-14 |  |  |  | 厨房器具設備には下記の者を備える①下処理設備②加熱調理器具③炊飯内器具④冷却用器具⑤サービス用保温保冷器具⑥洗浄・保管器具⑦その他 |  |  | 規定の設備が提案されている | [13 empty] | ○ |  |  |  |  | ○
4-3-6-15 |  |  |  | 乗用エレベータは下記の条件で交通計算を行う |  | 昇降機設備 | 既定の条件を満たす台数、速度のエレベーターが提案されている。 | [12 empty] | ○
4-3-6-16 |  |  |  | 入庫中の車を出庫することなく入庫及び出庫できる方式が提案されている |  | 機械式駐車設備 | 入庫中の車を出庫することなく入庫及び出庫できる方式が提案されている | [13 empty] | ○
4-3-7-1 |  |  | フレキシビリティー | 内外空間や設備の計画にあたっては、開放的かつ機能的なエントランス、フレキシビリティのある事務空間、…・・を行う。 | 間仕切り変更を容易に行うことができる平面計画等の提案 |  | 間仕切り変更が容易なように考慮された提案となっている。 |  | 間仕切り変更が容易に行える建築・設備計画 |  | 平面計画、床・壁・天井仕上げ、ＯＡフロア、空調ゾーニング等についての間仕切り変更時の改修方法が具体的に提案され、その内容が優れたものとなっている。 | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | ○
4-3-7-2 |  |  |  | 一室面積が100㎡を越える室の外壁窓面からの奥行きは１３ｍ程度とする | 一室面積が100㎡を越える室の外壁窓面からの奥行きが１３ｍ程度確保された計画の提案 |  | 奥行きが１３ｍ±１０％程度とした提案がされている。 | [8 empty] | ○
4-3-7-3 |  |  |  | 原則として柱による陰のない空間を構成し… 建物の外周部を除く部分には独立柱を室内に出さない | 建物の外周部を除く部分には独立柱を室内に出さない平面計画の提案 |  | 建物の外周部を除く部分に独立柱がない提案がされている。 | [8 empty] | ○
4-3-8-1 |  |  | 保全性 | 建物の各部位の清掃や各種機器の保守点検等の維持管理業務が執務に影響することなく、安全に行うことができる | 建物の各部位や各種機器の保守点検等の維持管理業務が容易に出来る計画の提案 |  | 構造体、通信塔、各種機器（電気設備、機械設備等）の保守点検が容易な提案がされている。 |  | 保全及び修繕に配慮した建築・設備計画 |  | 建物の各部位や各種機器の保守点検や、改修時必要以上に大規模にならないことについて、具体的な提案がなされ、その内容が優れている。 | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  |  | ○
4-3-8-2 |  |  |  | 各種機器及び国の入居官署設置予定の空中線の改修及び更新時に、周囲を改修することなく搬出入することができる | 各種機器及び国の入居官署設置予定の空中線の改修及び更新時に、周囲を改修することなく搬出入可能な平面計画の提案 |  | 平面計画において、空中線の改修及び更新時に周囲を改修することなく搬出入の可能な提案がされている。 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  |  | ○
4-3-8-3 |  |  |  | 配管の周囲を改修することなく配管の点検、更新を行うことができる。 | 配管等を更新する際、改修範囲が必要以上に大規模にならず、また、工種が多岐にわたらない改修計画の提案 |  | 代表的な配管等の更新の際の改修計画が搬入ルート等も含めて具体的に示され、大規模にならず工種が多岐にわたらない提案がされている。 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  |  | ○
4-3-9-1 |  |  | 防犯性能 | 本施設を利用する人、物を保護するために、施設の維持管理運営方法と整合した防犯の種別を設定し、外部からの人、物の進入を制御する。 | 施設の維持管理運営方法と整合した防犯計画の提案 |  | 防犯のゾーニングが要求水準を満足している。 |  | 施設の維持管理運営方法と整合しつつ、防犯の種別に応じた防犯計画 |  | 防犯のゾーニングが優れている | [9 empty] | ○
4-3-9-2 | [6 empty] | 入居官署のセキュリティレベルに応じた動線計画が要求水準を満足している。 |  |  |  | 入居官署のセキュリティレベルに応じた導線計画が優れている。 | [9 empty] | ○
4-3-9-3 | [6 empty] | 外来者のチェックの方法が要求水準を満足している。 |  |  |  | 外来者のチェックの方法が優れている。 | [9 empty] | ○
4-3-10-1 |  |  | 工事計画・工程計画 |  | 工事計画及び工程計画が十分検討されている。 |  | 工程計画が仮設計画等工事計画と整合した提案がされている。 | [12 empty] | ○
4-4-1-1 |  | 高度情報化社会に対応した庁舎 | 防災性能 |  | 火災報知設備システムの提案 |  | 受信機・副受信機仕様を施設面積・規模を考慮した計画になっている。 | 5 | 細かな制御、監視、確認が可能な防犯防災システム計画 |  | 各官署ごとに発報表示設備等のシステムの設置をするなど、火災時に各官署にてすみやかに発生場所の確認ができるシステムの提案がされている。 | [12 empty] | ○
4-4-1-2 | [6 empty] | 要求水準を満足する防火区画、誘導灯（誘導標識）、火災報知設備、消火設備が計画されている | [8 empty] | ○ |  |  |  |  | ○
4-4-2-1 |  |  | 情報提供設備の提案 |  | 水準書で定める情報提供システムの提案 | マルチサイン設備 | 形式、設置位置、機能を考慮した提案がされている。 |  | 多様な情報提供が可能なマルチサイン設備の計画 |  | マルチサイン設備と他設備とのインターフェースがあるシステムをなっており、他の設備における庁舎全体のインフォメーションを取り込み、情報を提供できるような優れたシステムとなっている。 |  |  |  |  | ○ | [7 empty] | ○ |  | ○
4-4-3-1 |  |  | 施設管理システム | 用途別の各種エネルギー消費量及び主要熱源機器の機器効率を随時把握し、統計処理ができるものとする。 | 施設のエネルギー消費及び機器効率の把握が可能な提案 |  | 用途別の各種エネルギー消費量及び主要熱源機器の機器効率が随時把握できるシステムが提案されている。 |  | 省エネ、高効率となる最適運転制御計画 |  | 用途別の各種エネルギー消費量及び主要熱源機器の機器効率が随時把握でき、それに基づき最適な運転を行うシステムについての具体的な提案がなされ、その内容が優れている。 | ○ | [8 empty] | ○
5-1-1-1 | 効率的で質の高い維持管理・運営 | 維持管理 | 維持管理の基本方針 | 業務の特性に応じた作業時間帯の設定 職員、来庁者に対する適切な危険防止措置 光熱水費の縮減、翕然費の縮減等経済性に配慮した業務の実施 省エネルギー・省資源を考慮した適切な維持管理 | 基本方針の各項目に対する考え方 |  | 基本方針の各項目に対する考え方が適切に記載されている。 | 5 | [20 empty] | ○
5-1-2-1 |  |  | 維持管理の実施体制 | 常時連絡可能な窓口の設置 各業務の実施体制は、職員の執務に支障なく業務従事者を管理できる体制 | 常時連絡可能な窓口を設置。 業務要求水準を満たす体制とする |  | 常時連絡可能な窓口の体制が適切に記載されている。 各業務を総括した管理体制が適切に記載されている。 非常時・災害時における体制が適切に記載されている。 |  | 各業務の実施内容のチェックバック体制 |  | 各業務のチェックバック体制の提案内容が優れている | [17 empty] | ○
5-1-3-1 |  |  | 建築物点検保守・修繕の計画・業務体制 | 表３－２－１ | 修繕費の低減につながる工夫をした修繕を行う。 |  | 修繕の内容と周期が適切に記載されている。 | [21 empty] | ○
5-1-3-2 |  |  |  |  | 業務要求水準書を満たす点検保守・修繕及び植栽管理を行う。 |  | 定期点検頻度、点検項目及び点検内容が、保全業務共通仕様書によっている。 または、保全業務共通仕様書の内容以上の水準となっている。 | [21 empty] | ○
5-1-3-3 |  |  |  |  | 業務要求水準書を満たす業務体制とする。 |  | 業務体制が建物規模及び点検項目、点検内容に見合った適切な記載がされている。 | [21 empty] | ○
5-1-4-1 |  |  | 建築設備運転監視の計画・業務体制 | 表３－３－１ | 業務要求水準書を満たす建築設備運転監視を行う。 |  | 建築設備運転監視の内容が、保全業務共通仕様書によっている。 または、保全業務共通仕様書の内容以上の水準となっている。 | [21 empty] | ○
5-1-4-2 |  |  |  |  | 業務要求水準書を満たす業務体制とする。 |  | 業務体制が建物規模及び日常点検項目、点検内容に見合った適切な記載がされている。 | [21 empty] | ○
5-1-4-1 |  |  | 清掃の計画・業務体制 | 表３－４－１、表３－４－２ | 業務要求水準書を満たす日常清掃及び定期清掃、害虫防除を行う。 |  | 床、窓、衛生機器、鏡、エレベータ、手すり、階段等の日常清掃及び定期清掃の清掃回数、清掃項目、清掃内容及び害虫防除が適切に記載されている。 | [21 empty] | ○
5-1-4-2 |  |  |  |  | 業務要求水準書を満たす業務体制とする。 |  | 業務体制が建物規模及び清掃項目、清掃内容に見合った適切な記載がされている。 | [21 empty] | ○
5-2-1-1 |  | 運営 | 警備・受付の基本方針 | 業務の特性に応じた作業時間帯の設定 職員、来庁者に対する適切な危険防止措置 光熱水費の縮減等、経済性に配慮した業務の実施 省エネルギー・省資源、廃棄物処理を考慮した適切な運営 | 基本方針の各項目に対する考え方 |  | 基本方針の各項目に対する考え方が適切に記載されている。 | [21 empty] | ○
5-2-2-1 |  |  | 警備・受付の計画・体制 | 表４－１－１ | 業務要求水準書を満たす警備・受付業務を行う。 |  | 業務内容が適切に記載されている。 |  | 親しみやすくわかりやすい受付案内業務 夜間・休日を含む安全でわかりやすい入構・入館管理 |  | 受付業務の記載内容が優れている 警備業務体制、配置計画により、職員及び来庁者に安全で分かり易い入構・入館管理方法が優れている 入構・入館管理方法が、夜間・休日の職員及び来庁者の不便を感じることがないなど優れている。 | [17 empty] | ○
5-2-2-2 |  |  |  | 各業務の実施体制は、職員の執務に支障なく業務従事者を管理できる体制 | 業務要求水準書を満たす業務体制とする。 |  | 管理体制及び業務体制が適切に記載されている。 非常時・災害時における体制が適切に記載されている。 |  | 実施内容のチェックバック体制 |  | チェックバック体制の提案内容が優れている | [17 empty] | ○
5-2-3-1 |  |  | 福利厚生の基本方針 | 業務の特性に応じた作業時間帯の設定 職員、来庁者に対する適切な危険防止措置 光熱水費の縮減等、経済性に配慮した業務の実施 省エネルギー・省資源、廃棄物処理を考慮した適切な運営 | 基本方針の各項目に対する考え方 |  | 基本方針の各項目に対する考え方が適切に記載されている。 | [21 empty] | ○
5-2-4-1 |  |  | 福利厚生の計画・体制 | 表４－２－１、表４－２－２ | 業務要求水準書を満たす売店・自動販売機運営業務を行う。 |  | サービスの提供内容が適切に記載されている。 | [21 empty] | ○
5-2-4-2 |  |  |  |  | 業務要求水準書を満たす食堂・喫茶運営業務を行う。 |  | サービスの提供内容が適切に記載されている。 | [21 empty] | ○
5-2-4-3 |  |  |  |  | 業務要求水準書を満たす業務体制とする。 |  | 業務体制がサービスの提供内容に見合った適切な記載がされている。 | [21 empty] | ○
6-1-1-1 | 環境負荷低減に配慮した維持管理・運営 | 維持管理 | 省エネルギー性 | 表３－３－１ | 光熱水費等の低減につながる工夫をした運転制御等を行う。 |  | 運転制御等の内容が適切に記載されている。 | 5 | 継続的に有効な光熱水費等の低減につながる運転制御等 |  | 継続的に有効な運転制御等の記載内容が優れている。 | [17 empty] | ○
6-1-2-1 |  |  | 廃棄物処理・リサイクル | 表３－４－３、表３－４－４ | 業務要求水準書を満たす分別処理を行う。 |  | 廃棄物処理内容が適切に記載されている。 |  | 環境に配慮した廃棄物処理 |  | 廃棄物のリサイクルに関する記載内容が優れている。 | [17 empty] | ○
6-2-1-1 |  | 運営 | 食品の廃棄物対策 | 食品リサイクル法に基づき食品循環資源の再生利用を行う | 食品循環資源の再生利用を行う。 |  | 食品循環資源の再生利用の内容が適切に記載されている。 |  | 生ゴミの発生抑制 環境に配慮した廃棄物処理 |  | 生ゴミの発生抑制の記載内容が優れている。 廃棄物のリサイクルに関する記載内容が優れている。 | [17 empty] | ○