## 転記用シート
被 災 情 報 伝 達 様 式 | [69 empty] | 様式1
基 本 情 報 | [13 empty] | 管理官署/入居官署 | 震度 | 報告日時 |  |  | 様式２の被災情報 | [41 empty] | ※被災の有無、点検状況 | 営 繕 部 記 入 欄
省庁 | 施設識別コード | 施設名 | 施設所在地 |  |  | 主要建築物 延べ面積 （㎡） | 主要建築物 建築年月 | 主要建築物の構造・階数 |  |  | 優先対応施設 |  | 除外 施設 （要領 5.(4)） |  |  | 日付 | 時刻 | 第○報 | ０．建物調査可否 | [6 empty] | 建物調査の可否 | 1.一見して危険な被害 |  |  |  |  | 建物全体及び周辺の被災状況 | 2.建物外部の被害 | [10 empty] | 建物外部の被災状況 | ３．建物内部・ライフラインの被害 | [11 empty] | 継続使用の状況 | ４．その他 |  |  |  | 工事現場※ |  |  |  |  | 調査日※ | 所見※ | 備考※ (応急措置状況等)
[19 empty] | ①火災 |  |  | ②浸水 |  | ③その他 |  |  | ①建物全体/一部 |  |  | ②その他 |  |  | ①構造躯体 |  |  |  | ②落下危険物 | [5 empty] | ③その他 |  | ①構造躯体 |  |  |  | 建物内部の被災状況 | ②執務空間 |  |  | ③電力 |  | ④サーバ室等の空調停止 | ⑤給水 |  | その他建物の被害 | 人的被害 | 営繕部による現地調査の要否 |  | 工事現場の有無 | 被災情報 |  |  | ※被災の有無、点検状況
|  |  | 都道 府県 | 市区 町村 | 番地 |  |  | 構造 | 地上 階数 | 地下 階数 |  | 震度観測点 | [6 empty] | 火災 | 煙 | ガス臭 | 建物浸水 | 周辺道路浸水 | 液状化 | その他 |  | 基礎の破壊等 | 著しい傾斜 | 崩壊・落階 | 隣地建物の倒壊 | 周辺地盤の崩壊 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄの部分的な破損等 | ｺﾝｸﾘｰﾄの顕著な破損等 | 鉄骨部材の部分的変形等 | 鉄骨部材の顕著な変形等 | 窓枠・ガラスの歪み等 | 窓枠・ガラスの落下の恐れ | 外装材の部分的損傷 | 外装材の顕著な損傷 | 看板・機器類の傾斜 | 看板・機器類の落下恐れ |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄの部分的な破損等 | ｺﾝｸﾘｰﾄの顕著な破損等 | 鉄骨部材の部分的変形等 | 鉄骨部材の顕著な変形等 |  | 天井落下 | 漏水 | その他 | 停電(自家発電稼働中) | 停電(自家発停止・無) |  | 断水 | [6 empty] | 人的被害 | 公衆災害 | 工事目的物の被害
[19 empty] | あ | い | う | え | お | か | き |  | く | け | こ | さ | し |  | す | せ | そ | た | ち | つ | て | と | な | に | ぬ |  | ね | の | は | ひ |  | ふ | へ | ほ | ま | み | む | め
○○省 | 2103007 | ○○合同庁舎 | △△県 | ○○市 | ××町１２３番 | 800 | 2005-03-01 | RC（鉄筋コンクリート造） | 2 | 0 | ○ | ○○市○○ |  | 管理 |  |  |  | 0
事前に入力しておく
「様式２」のシートより、自動転記されます。
とりまとめ部局は、集計用「様式１」に転記してください。
営繕部が被災情報の所見等を入力します。
・被害が無かった場合は、「○（＝被害無し）」と入力。
・1項目でも被害があった場合は、「×（被害有り）」と入力。
・点検未了の場合は、「点検中」と入力。

## 様式2
被災情報伝達様式 | [49 empty] | 様式2
宛先 | メインルート | [16 empty] | バックアップルート | [19 empty] | 送信元 | 所属名：
| ●●省 | 所属名： | [15 empty] | 国土交通省 | 所属名： | [19 empty] | 氏名：
|  | Eメール： | [16 empty] | Eメール： | [19 empty] | Eメール：
|  | TEL： | [16 empty] | TEL： | [19 empty] | TEL：
|  | FAX： | [16 empty] | FAX： | [19 empty] | FAX：
・震度5強以上の地震が観測された地域では、被害の有無にかかわらず、被災情報を伝達してください。
・その他の災害(震度5弱以下の地震が観測された場合を含む)により、施設に被害が生じた場合は、被災情報を伝達してください。
・電子メールでの伝達時は、ファイル名称は「施設識別コード 施設名称 第●報」、メールタイトルは「施設識別コード 施設名称 第●報 （災害名）」と設定してください。
・施設管理者は自身の安全を確保しながら、各点検の段階毎に点検を実施してください。各段階で立入不可の判断を行った場合は、以降の点検は不要です。
・津波警報が発令されている場合、余震が続いている場合等は、無理して点検しないでください。夜間発災の場合は特に安全に留意して点検してください。
災害名 | [51 empty] | ★削除しないでください。★ 自動転記設定用のデータです。
施設名 | [20 empty] | 優先対応 施設 | [5 empty] | 震度観測点 | [9 empty] | 震度 |  |  |  |  | 官署別 | [9 empty] | 1 | 1
所在地 | [20 empty] | 施設識別コード | [5 empty] | 報告日時 |  |  |  | 西暦 | [5 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  |  | 時 |  |  | 分 | 第 | 報
０．建物調査可否
点 検 項 目 | [7 empty] | 点検中 |  | 被 災 情 報 | [27 empty] | 特 記 事 項
① | 火災又は火災の恐れ | [13 empty] | （ | [21 empty] | ) | [14 empty] | 3 | FALSE | FALSE | FALSE
② | 浸水 | [13 empty] | （ | [21 empty] | ) | [14 empty] | 3 | FALSE | FALSE
③ | その他 | [13 empty] | （ | [21 empty] | ) | [14 empty] | 3 | FALSE | FALSE
建物調査可否の状況 | [51 empty] | 3
１．へ
１．外観を一見して危険と判断できる被害
点 検 項 目 | [7 empty] | 点検中 |  | 被 災 情 報 | [27 empty] | 特 記 事 項
① | 建物全体又は一部 | [13 empty] | （ | [21 empty] | ) | [14 empty] | 3 | FALSE | FALSE | FALSE
② | その他 | [13 empty] | （ | [21 empty] | ) | [14 empty] | 3 | FALSE | FALSE
建物全体及び周辺の被災状況 | [51 empty] | 3
２．へ
２．建物外部の被害
点 検 項 目 | [7 empty] | 点検中 |  | 被 災 情 報 | [27 empty] | 特 記 事 項
① | 建物外部の構造躯体 | [13 empty] | （ | [21 empty] | ) | [14 empty] | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
② | 落下危険物 | [13 empty] | （ | [21 empty] | ) | [14 empty] | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
③ | その他 | [50 empty] | 3
建物外部の被災状況 | [51 empty] | 4
３．へ
３．建物内部・ライフラインの被害 （※：災害対策本部や災害応急対策業務を行うエリア、通常業務のうち優先度の高いものを行うエリア） | [51 empty] | 1
点 検 項 目 | [7 empty] | 点検中 |  | 被 災 情 報 | [27 empty] | 特 記 事 項
① | 建物内部の構造躯体 | [13 empty] | （ | [21 empty] | ） | [14 empty] | 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
建物内部の被災状況 | [51 empty] | 4
点 検 項 目 | [7 empty] | 点検中 |  | 被 災 情 報 | [27 empty] | 特 記 事 項
② | 執務空間(※)のその他被害 | [13 empty] | （ | [21 empty] | ) | [14 empty] | 3 | FALSE | FALSE | FALSE
③ | 執務空間(※)の電力 | [13 empty] | （ | [21 empty] | ) | [14 empty] | 3 | FALSE | FALSE
④ | サーバ室等の空調 | [50 empty] | 3
⑤ | トイレ等の給水 | [50 empty] | 3
建物の継続使用の状況 | [51 empty] | 4
４．その他 | [51 empty] | 1
項 目 | [7 empty] | 点検中 |  | 被災情報等 | [8 empty] | 特 記 事 項
その他建物の被害 | [51 empty] | 3
人的被害 | [51 empty] | 3
営繕部による 現地調査の要否 | [51 empty] | 3
※様式1転記用 被災情報集計欄
|  |  |  | 官署 | 震度 | 日付 | 時刻 | 第○報 | 0.建物調査可否 | [7 empty] | 1.一見して危険と判断できる被害 | [5 empty] | 2.建物外部の被害 | [11 empty] | 3.建物内部・ライフラインの被害 | [12 empty] | ４．その他
[9 empty] | ① |  |  | ② |  | ③ |  | 調査 | ① |  |  | ② |  | 状況 | ① |  |  |  | ② | [5 empty] | ③ | 状況 | ① |  |  |  | 状況 | ② |  |  | ③ |  | ④ | ⑤ | 継続 | 他 | 人的 | 現調
[9 empty] | あ | い | う | え | お | か | き |  | く | け | こ | さ | し |  | す | せ | そ | た | ち | つ | て | と | な | に | ぬ |  | ね | の | は | ひ |  | ふ | へ | ほ | ま | み | む | め
|  |  |  | 管理 |  |  |  | 0
※携帯メール送付用(下記の記号を記載してください)
鉄骨柱梁・筋交い、又はその
接合部の部分的変形・亀裂
鉄骨柱梁・筋交い、又はその
接合部の顕著な変形・破断
鉄骨柱梁・筋交い、又はその
接合部の部分的変形・亀裂
鉄骨柱梁・筋交い、又はその接合部の顕著な変形・破断

## （参考）様式2 記入例
被災情報伝達様式 | [49 empty] | 様式2
宛先 | メインルート | [16 empty] | バックアップルート | [19 empty] | 送信元 | 所属名： |  |  | ○○事務所 ○○課
| ●●省 | 所属名： |  |  |  | △△地方○○部 □□□課 | [11 empty] | 国土交通省 | 所属名： |  |  |  | ○○地方整備局 ○○営繕事務所 | [15 empty] | 氏名： |  |  | 山田 太郎
|  | Eメール： |  |  |  | ｘｘｘｘｘｘｘ＠XXX.go.jp | [12 empty] | Eメール： |  |  |  | ｘｘｘｘｘｘｘ＠XXX.mlit.go.jp | [15 empty] | Eメール： |  |  | ｘｘｘｘｘｘｘ＠XXX.go.jp
|  | TEL： |  |  |  | ○○○-△△△-□□□ | [12 empty] | TEL： |  |  |  | △△△-□□□-○○○ | [15 empty] | TEL： |  |  | □□□-○○○-△△△
|  | FAX： |  |  |  | ○○○-▽▽▽-□□□ | [12 empty] | FAX： |  |  |  | ▽▽▽-□□□-○○○ | [15 empty] | FAX： |  |  | □□□-○○○-▽▽▽
・震度5強以上の地震が観測された地域では、被害の有無にかかわらず、被災情報を伝達してください。
・その他の災害(震度5弱以下の地震が観測された場合を含む)により、施設に被害が生じた場合は、被災情報を伝達してください。
・電子メールでの伝達時は、ファイル名称は「施設識別コード 施設名称 第●報」、メールタイトルは「施設識別コード 施設名称 第●報 （災害名）」と設定してください。
・施設管理者は自身の安全を確保しながら、各点検の段階毎に点検を実施してください。各段階で立入不可の判断を行った場合は、以降の点検は不要です。
・津波警報が発令されている場合、余震が続いている場合等は、無理して点検しないでください。夜間発災の場合は特に安全に留意して点検してください。
災害名 |  |  | ●●北部を震源とする地震 | [49 empty] | 転記用↓
施設名 |  |  | ○○合同庁舎 | [17 empty] | 優先対応 施設 | [5 empty] | 震度観測点 |  |  |  | ○○市○○ | [5 empty] | 震度 |  | 6強 |  |  | 官署別 | [10 empty] | 1 | 1
所在地 |  |  | △△県○○市○○町○○-○ | [17 empty] | 施設識別コード |  | XXXXXXXX |  |  |  | 報告日時 |  |  |  | 西暦 |  | 20ＸＸ |  |  |  | 年 | ○ |  | 月 | ○ |  | 日 | 10 |  | 時 | 30 |  | 分 | 第 | 1 | 報
０．建物調査可否
点 検 項 目 | [7 empty] | 点検中 |  | 被 災 情 報 | [27 empty] | 特 記 事 項
① | 火災又は火災の恐れ | [13 empty] | （ | [21 empty] | ) | [15 empty] | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
② | 浸水 | [13 empty] | （ | [21 empty] | ) | [15 empty] | 1 | FALSE | FALSE
③ | その他 | [13 empty] | （ | [21 empty] | ) | [15 empty] | 1 | FALSE | FALSE
建物調査可否の状況 | [52 empty] | 1
１．へ
１．外観を一見して危険と判断できる被害
点 検 項 目 | [7 empty] | 点検中 |  | 被 災 情 報 | [27 empty] | 特 記 事 項
① | 建物全体又は一部 | [13 empty] | （ | [21 empty] | ) | [15 empty] | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
② | その他 | [13 empty] | （ | [21 empty] | ) | [15 empty] | 1 | FALSE | FALSE
建物全体及び周辺の被災状況 | [52 empty] | 1
２．へ
２．建物外部の被害
点 検 項 目 | [7 empty] | 点検中 |  | 被 災 情 報 | [27 empty] | 特 記 事 項
① | 建物外部の構造躯体 | [13 empty] | （ | [21 empty] | ) | 東側の外周柱数か所にひび割れ | [14 empty] | 2 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
② | 落下危険物 | [13 empty] | （ | [21 empty] | ) | 別館 ： 南側の外壁タイルが一部落下 | [14 empty] | 2 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
③ | その他 | [51 empty] | 1
建物外部の被災状況 | [52 empty] | 2
３．へ
３．建物内部・ライフラインの被害 （※：災害対策本部や災害応急対策業務を行うエリア、通常業務のうち優先度の高いものを行うエリア） | [52 empty] | 1
点 検 項 目 | [7 empty] | 点検中 |  | 被 災 情 報 | [27 empty] | 特 記 事 項
① | 建物内部の構造躯体 | [13 empty] | （ | [21 empty] | ） | １階玄関ホール内壁の一部にひび割れ | [14 empty] | 2 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
建物内部の被災状況 | [52 empty] | 2
点 検 項 目 | [7 empty] | 点検中 |  | 被 災 情 報 | [27 empty] | 特 記 事 項
② | 執務空間(※)のその他被害 | [13 empty] | （ | [21 empty] | ) | [15 empty] | 1 | FALSE | FALSE | FALSE
③ | 執務空間(※)の電力 | [13 empty] | （ | [21 empty] | ) | 周辺一帯も停電している | [14 empty] | 2 | TRUE | FALSE
④ | サーバ室等の空調 | [51 empty] | 1
⑤ | トイレ等の給水 | [36 empty] | 周辺状況は不明 | [14 empty] | 2
建物の継続使用の状況 | [52 empty] | 1
４．その他 | [52 empty] | 1
項 目 | [7 empty] | 点検中 |  | 被災情報等 | [8 empty] | 特 記 事 項
その他建物の被害 | [18 empty] | 天井材の一部が落下した事務室があり。柱・梁にクラックが発生している。 | [33 empty] | 2
人的被害 | [18 empty] | 天井材の落下により２名が負傷し、救急搬送した。 | [33 empty] | 2
営繕部による 現地調査の要否 | [18 empty] | 柱に部分的なひび割れが生じているが、どの程度危険かわからないため。 | [33 empty] | 2
※様式1転記用 被災情報集計欄
|  |  |  | 官署 | 震度 | 日付 | 時刻 | 第○報 | 0.建物調査可否 | [7 empty] | 1.一見して危険と判断できる被害 | [5 empty] | 2.建物外部の被害 | [11 empty] | 3.建物内部・ライフラインの被害 | [12 empty] | ４．その他
[9 empty] | ① |  |  | ② |  | ③ |  | 調査 | ① |  |  | ② |  | 状況 | ① |  |  |  | ② | [5 empty] | ③ | 状況 | ① |  |  |  | 状況 | ② |  |  | ③ |  | ④ | ⑤ | 継続 | 他 | 人的 | 現調
[9 empty] | あ | い | う | え | お | か | き |  | く | け | こ | さ | し |  | す | せ | そ | た | ち | つ | て | と | な | に | ぬ |  | ね | の | は | ひ |  | ふ | へ | ほ | ま | み | む | め
|  |  |  | 管理 | 6強 | 20ＸＸ/○/○ | 10：30 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | [11 empty] | △ | 有 | - | - | - | △ | - | - | - | 有 |  | - | 有 | ○ | 有 | 有 | 要 | bar: ① す to ③ ぬ
※携帯メール送付用(下記の記号を記載してください)
[34 empty] | c | ね |  |  |  | ｅ |  |  |  | ま |  |  | め | ｇ | ｊ | ｋ | ｌ | bar: ① す; ② て
鉄骨柱梁・筋交い、又はその
接合部の部分的変形・亀裂
鉄骨柱梁・筋交い、又はその
接合部の顕著な変形・破断
鉄骨柱梁・筋交い、又はその
接合部の部分的変形・亀裂
鉄骨柱梁・筋交い、又はその接合部の顕著な変形・破断